АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГАЗ-НЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ»

| ПРИНЯТО На заседании Педагогического совета Протокол №1 от 01.09.2025г На заседании Общего собрания обучающихся | УТВЕРЖДЕНО Приказом АНО ДПО «УЦПП» от 01.09.2025г |
| --- | --- |

Протокол №1 от 01.09.2025г

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего

«Штукатур»

Квалификация –2-й-7-й разряды

Код -  19727

Мелеуз

Пояснительная записка

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Штукатур» предназначена для подготовки новых рабочих и повышения их квалификации по профессии  «Штукатур»    2-7  разрядов.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и  нормативно – правовых актов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 года АК-1261/06 «Разъяснения о законодательном и правовом обеспечении дополнительного и профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»

- Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06, № ВК-1014/06, № ВК-1015/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;

- Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме;

- Письмо Минобрнауки России от 8 октября 2013 г. № 06-731, от 9 октября 2013 г. «Разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»;

- Рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- Постановление Правительства Российской федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322);

- Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-820/06  «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»;

- Профессиональный стандарт «Штукатур», утв. приказом Минтруда России от «10» марта 2015г. № 148н;

- Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр Газ – Нефть - Технологии».

Содержание ДПП представлено пояснительной запиской, учебным планом, квалификационной характеристикой, программами учебных предметов, результатами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», Профессиональный стандартом «Штукатур», утв. приказом Минтруда России от 10.03.2015 N 148н и содержит перечень основных знаний, умений и навыков, которые должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации.

При реализации ДПП организацией может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Для обучающихся, имеющих профильное (техническое) или высшее профессиональное образование, осуществляется перезачет изучаемых ранее дисциплин на базе выписки из дипломов.

Учебная практика проводится под руководством мастера производственного обучения или высококвалифицированного работника.

Производственная практика  проводится на предприятиях, с которыми заключены договора об организации и проведении производственной практики.

При обучении с применением дистанционных образовательных технологий учебная и производственная практики не предусматриваются.

Освоение ДПП  завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно.

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

По программам повышения квалификации рабочих обучаются лица, уже имеющие профессию  «Штукатур» в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков.

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок организации которого определяется организацией самостоятельно.

Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным программам среднего профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования.

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования.

Для решения различных дидактических задач: для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля и т. д. предусматривается возможность обучения по индивидуальной форме обучения (индивидуальному учебному плану (графику обучения)) в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ДПП осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации.                  В результате обучения слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.

ПК 2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.

ПК 3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего.

Учебный план

профессионального обучения новых рабочих

по профессии рабочих

«Штукатур» 2 разряд

Квалификационная характеристика

Профессия -  «Штукатур»

Квалификация –2-й  разряд

Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Транспортировка используемых материалов в пределах рабочей зоны.

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и штукатурных растворов; способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок специального назначения и декоративных; наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под штукатурку и беспесчаную накрывку.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование раздела, темы программы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |
| 1 | Учебные предметы базового цикла | 40 | 32 | 8 |
| 1.1 | Основы строительного черчения | 8 | 6 | 2 |
| 1.2 | Основы технологии отделочных строительных работ | 8 | 6 | 2 |
| 1.3 | Материаловедение | 8 | 8 |  |
| 1.4 | Основы электротехники и электробезопасности. | 8 | 6 | 2 |
| 1.5 | Безопасность труда. Охрана труда. Пожарная безопасность | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Учебные предметы специального цикла |  |  |  |
| 2.1 | Специальная технология | 72 | 68 | 4 |
|  | Всего | 112 | 100 | 12 |
| 3 | Практика | 136 |  |  |
| 3.1 | Обучение в мастерских или на учебном участке | 40 |  |  |
| 3.2 | Производственная практика | 96 |  |  |
| 4 | Консультация | 4 |  |  |
| 5 | Квалификационный экзамен | 4 |  |  |
|  | Итого | 256 |  |  |

Календарный учебный график профессионального обучения рабочих

по профессии рабочих «Штукатур»

2 разряд

Таблица 2.

| Учебная нагрузка в неделях | Наименование учебных предметов | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 неделя | Учебные предметы базового цикла | 40 |
| 2 – 3 недели | Учебные предметы специального цикла | 72 |
| 3 - 7 недели | Практика | 136 |
| 7 неделя | Консультация | 4 |
| 7 неделя | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | Итого | 256 |

Рабочие программы учебных предметов

- Учебные предметы базового цикла

  - Учебный предмет  «Основы строительного черчения»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 3.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Правила оформления чертежей | 1 | 1 |  |
| Тема 2. Геометрические построения на чертежах | 1 | 1 |  |
| Тема 3. Основы построения сечений на чертежах, видов, разрезов | 1 | 1 |  |
| Тема 4. Строительное черчение | 4 | 2 | 2 |
| Тема 5. Основы технического рисования | 1 | 1 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Правила оформления чертежей

Нормы, правила оформления чертежей.

Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Проектно-конструкторская документация. Требования единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства. Оформление чертежей по государственным стандартам.

Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, шрифты и надписи на чертежах.

Масштабы: числовые, графические. Графические масштабы: линейные, поперечные, угловые.

Условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах.

Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68). Правила нанесения линейных размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. Общее количество размеров на чертежах.

Правила нанесения размера прямолинейного отрезка. Размерные и выносные линии.

Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена стрелок при недостатке места. Правила нанесения размерных чисел на чертеже. Нанесение размерных чисел в шахматном порядке. Нанесение размерных чисел при недостатке места на чертеже.

Тема 2. Геометрические построения на чертежах

Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей. Изображения точек и прямых линий. Изображение кривых линий.

Построения пересечения прямых. Пропорциональность. Деление отрезка, угла. Деление дуги. Прямолинейные характеристики дуги.

Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, полу- правильные, произвольные плоские фигуры.

Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и прямолинейных фигур.

Тема 3. Основы построения сечений на чертежах, видов, разрезов

Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные.

Виды разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: простые, сложные Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные сложные разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и обозначения разрезов на чертежах.

Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Вынесенные и наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на чертежах.

Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформления выносных элементов на чертежах.

Тема 4. Строительное черчение

Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строительном проектировании.

Комплекты чертежей в проекте строительного объекта.

Использование стандартов графического оформления в строительных чертежах.

Модульная метрическая система в изображении конструкций, их элементов и деталей. Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах.

Условные графические обозначения строительных материалов, их изображения в совокупности с конструкциями, элементами, деталями.

Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания.

Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных изображений, специфика метрических характеристик, условные графические обозначения. Чертежи планов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей.

Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, информация на чертежах генпланов.

Практическое занятие № 1.

- Выполнение чертежей плана, фасада и схематического разреза (по лестничной клетке) двухэтажного здания.

- Перенос отметок и размеров на реальный объект.

Тема 5. Основы технического рисования

Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от чертежа. Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Материалы и принадлежности для выполнения рисунка.

Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по чертежу. Рисование по памяти. Рисование по представлению.

Компоновка и композиция рисунка. Аксонометрические проекции в рисовании. Аксонометрия многоугольников и окружностей.

Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые рисунки.

Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные изображения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров.

Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей. Отмывка, цветовые решения, нестандартизованные надписи на архитектурно - строительных чертежах.

  - Учебный предмет  «Основы технологии отделочных строительных работ»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 4.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Классификация зданий и сооружений. | 1 | 1 |  |
| Тема 2. Технология выполнения основных строительно-монтажных работ | 3 | 2 | 1 |
| Тема 3. Отделочные работы | 4 | 3 | 1 |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Классификация зданий и сооружений.

Здания и сооружения: виды, назначение, классификация по функциональному назначению, этажности, капитальности, обьемно-планировочному и конструктивному решению.

Основные части (элементы) зданий:  виды и назначение. Конструкции специального назначения. Основные конструктивные схемы зданий.

Тема 2. Технология выполнения основных строительно-монтажных работ

Основные виды общестроительных работ, их классификация и характеристика. Понятие строительного процесса и рабочих операций.

Основные строительные процессы и рабочие операции при выполнении  общестроительных и отделочных работ.

Организация производства и контроль качества строительных работ. Строительные процессы: основные, вспомогательные, транспортные.  Методы ведения строительных процессов: последовательный, параллельный, поточный.  Строительные процессы: основные, вспомогательные, транспортные.

Производительность труда и нормы времени в строительстве.

Техническая документация для выполнения строительных работ  на объекте.

Технологические карты: назначение, основные разделы её.

Государственная система стандартизации. Понятие «качество строительной продукции». Организация надзора за качеством.  Внешний и внутренний контроль качества строительных работ.

Практическое занятие № 1

- Оформление рабочего листа с описанием строительного процесса.

- Выполнение расчёта производительности труда.

- Оформить технологическую карту на конкретный вид работ

Тема 3. Отделочные работы

Отделочные работы: назначение, виды, объемы.

Малярные работы: назначение, классификация в зависимости от назначения, категории здания, применяемых материалов и инструментов.

Штукатурные работы: назначение, виды, классификация в зависимости от применяемых материалов.

Облицовочные работы: виды, классификация в зависимости от видов облицовываемых поверхностей и применяемых материалов. Технология настилки полов из керамических, бетонных, мраморных плит. Технология облицовки вертикальных поверхностей керамическими, глазурованными, синтетическими плитками и мрамором. Технология устройства наливных бесшовных полов.

Инструменты, механизмы, приспособления, для отделочных работ: назначение, классификация, устройство, технические  характеристики. Контрольно-измерительные приборы: назначение, устройство, правила эксплуатации. Ручные механизированные инструменты. Выбор и пользование инструментами.

Подготовка поверхностей под отделочные работы: основные виды, последовательность выполнения операций. Подготовка вертикальных и горизонтальных железобетонных, кирпичных, каменных поверхностей под оштукатуривание, облицовку, окраску.

Провешивание поверхностей: правила, приемы, инструменты. Провешивание стен и потолков. Требования строительных норм и правил к точности провешивания стен и потолков.

Материалы для отделочных работ: классификация, назначение, применение, состав, свойства. Приготовление основных отделочных материалов вручную. Нанесение материалов на поверхности. Облицовка поверхностей.

Растворы: виды, способы приготовления растворов различных составов. Определение состава растворов и крупности заполнителя. Проверка подвижности раствора. Нейтрализующие составы: виды, способы приготовления.

Практическое занятие № 2

- Оформление схемы штукатурных слоёв.

- Оформление схемы провешивания поверхностей

- Чтение технологических карт простого оштукатуривания поверхностей.

- Чтение технологических карт улучшенного оштукатуривания поверхностей.

  - Учебный предмет  «Материаловедение»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 5.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Темы 1. Свойства строительных материалов | 1 | 1 |  |
| Темы 2. Вяжущие вещества | 1 | 1 |  |
| Темы 3. Материалы для подготовки поверхностей под штукатурку | 1 | 1 |  |
| Темы 4. Растворы | 1 | 1 |  |
| Темы 5. Отделочные материалы | 1 | 1 |  |
| Темы 6. Заполнители | 1 | 1 |  |
| Темы 7. Наполнители | 1 | 1 |  |
| Темы 8. Вспомогательные материалы | 1 | 1 |  |
| Итого | 8 | 8 |  |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Свойства строительных материалов

Общие сведения о строительных материалах. Классификация штукатурных строительных материалов. Понятие о ГОСТ на материалы.

Механические, физические, химические и технологические свойства материалов. Свойства материалов по отношению к действию тепла, звука, электричества и воды.

Тема 2. Вяжущие вещества

Вяжущие материалы и их назначение. Гипс строительный. Известь строительная: воздушная и гидравлическая. Глина белая и красная. Цемент, Виды цемента. Жидкое стекло.

Тема 3. Материалы для подготовки поверхностей под штукатурку

Дрань штукатурная. Виды, размеры. Сетка металлическая. Гидроизоляционные материалы. Гвозди штукатурные. Стекловидный холст.

Тема 4. Растворы

Общие сведения о растворах. Виды растворов: простые и сложные. Составные части. Свойства растворных смесей. Подвижность, определение подвижности. Специальные растворы.

Сухие смеси. Приготовление растворов. Универсальные выравнивающие составы «Нивоплан» фирмы MAPEL и сухие смеси для производства штукатурных работ «Ротбанд». Штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF на основе строительного гипса для внутренней отделки помещений.

Тема 5. Отделочные материалы

Обшивочные крупноразмерные листы сухой штукатурки. ДВП и ДСП. Декоративный гипсоволокнистый пластик. Новые виды отделочных материалов. Мастика для крепления листов сухой штукатурки.

Тема 6. Заполнители

Песок горный, речной и шлаковый; вредные примеси в песке. Легкие заполнители растворов.

Тема 7. Наполнители

Мел молотый. Древесные опилки. Белый кварцевый песок. Древесная мука.

Тема 8. Вспомогательные материалы

Грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, их виды и применение. Разбавители и растворители, их назначение. Смывочные составы, сиккативы, кислоты; их применение. Материалы для шлифовки поверхностей; их виды и назначение. Прочие вспомогательные материалы: воск, церезин, парафин, соли минеральных кислот и другие, их применение.

  - Учебный предмет  «Основы электротехники и электробезопасности»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 6.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. | 3 | 2 | 1 |
| Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи. | 3 | 2 | 1 |
| Тема 3. Электроизмерительные приборы и электроизмерения. | 1 | 1 |  |
| Тема 4. Электробезопасность на предприятиях | 1 | 1 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи.

Схема электрических цепей постоянного тока с последовательным, параллельными и смешанным соединением. Их расчет. Второй закон Кирхгофа. Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация сдвигов фаз.

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Расчет сечения проводов на нагрев и потерю напряжения.

Метры, омметры, мегомметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, частотометры. Схемы включения приборов в электрическую сеть.

Принцип построения многофазных систем. Источники электроэнергии для трехфазной системы.

Уравнения и кривые мгновенных значений ЭДС трех обмоток источника электроэнергии, векторы ЭДС.

Симметричная трехфазная система.

Практическое занятие № 1.

Изучение режимов работы электрических цепей.

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи.

Электромагнитная индукция.  Использование явления  электромагнитной индукции для получения ЭДС. Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике.

Самоиндукция. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Расчет индуктивности в магнитной цепи.

Практическое занятие № 2.

Расчет магнитной цепи.

Тема 3. Электроизмерительные приборы и электроизмерения.

Методы измерения. Чувствительность приборов. Погрешность при измерениях, класс точности прибора. Классификация измерительных приборов, их условные обозначения на схемах.

Общее устройство электроизмерительных приборов.

Понятие об основных системах электроизмерительных механизмов: магнитоэлектрических, электромагнитных, электродинамических и др.

Тема 4. Электробезопасность на предприятиях.

Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Действие электрического тока на организм человека. Понятие об электрическом сопротивлении человека, о безопасном напряжении электрического тока. Защита от статического электричества. Молниезащита зданий, сооружений и наружных установок. Правила обслуживания взрывозащищенных приборов. Правила безопасности при работе с электроизмерительными приборами, переносным электроинструментом и осветительным оборудованием.

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок: основные сведения.

Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП): общие сведения, требования к лицам, допускаемым к самостоятельной работе по обслуживанию электроустановок, квалификационные группы по электробезопасности, категории работ и электроустановок.

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Скрытая опасность поражения электрическим током. Виды электротравм. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других травмах.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка.

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Квалификация электроустановок и помещений. Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередачи.

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка.

Требования к персоналу, выполняющему ремонт и обслуживание электрооборудования.

Квалификационные группы по электробезопасности.

  - Учебный предмет  «Промышленная безопасность. Охрана труда.  Пожарная

безопасность»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 7.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность | 6 | 4 | 2 |
| Тема 2. Охрана окружающей среды | 2 | 2 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность

Основные требования охраны труда и промышленной безопасности.

Основные положения Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ, «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 г. № 181-ФЗ, организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности.

Общие вопросы охраны труда.

Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность».

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельность.

Законодательство по охране труда.

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

Нормативные документы по охране труда.

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности труда.

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда.

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

Организация и управление охраной труда.

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда.

Обучение работников требованиям охраны труда.

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы.

Ответственность за нарушение правил охраны труда. Структура и организация работы по охране труда на автотранспортном предприятии.

Задачи и основные виды контроля за состоянием условий и охраны труда. Оперативный контроль руководителя работ, административно-общественный контроль, контроль службы охраны труда предприятия.

Методы и средства контроля параметров условий труда, безопасности производственного оборудования и технологических процессов.

Ответственность инженерно-технических работников и рабочих за нарушение законодательства о труде и правил охраны труда.

Мероприятия по предупреждению производственного травматизма.

Организационные, технические и психофизиологические причины травматизма и профессиональной заболеваемости.

Виды травм. Классификация производственных травм и причин несчастных случаев (применительно к специальности). Понятие о социальном и экономическом ущербе.

Методы анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Порядок расследования и учета несчастных случаев в производстве. Документация по их учету.

Специальные случаи расследования. Юридические права лиц, получивших производственные травмы. Организационные и технические мероприятия по повышению безопасности работ. Организация обучения работающих безопасным приемам труда, виды инструктажа, организация и методика проведения инструктажа по безопасным приемам труда, регистрация инструктажа. Порядок проверки знаний. Специальные требования к обучению и аттестации лиц, допущенных к эксплуатации, обслуживанию машин и оборудования с повышенной опасностью. Организация пропаганды охраны труда: кабинеты и уголки охраны труда, предупредительные надписи, знаки, плакаты.

Разработка и осуществление мероприятий по устранению производственных опасностей и профессиональных вредностей, искоренению причин, порождающих производственный травматизм.

Показатели и методы определения оценки социально- экономической эффективности улучшений условий труда.

Организация пропаганды безопасных методов труда. Вводный и производственный инструктаж. Методика обучения безопасным методам работы.

Метеорологические условия производственной среды, действующие на организм человека. Средства защиты от высоких и низких температур.

Понятие о производственной пыли. Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны производственных участков. Приборы для ее определения и средства защиты.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методы и приборы для определения ядовитых паров и газов, средства защиты от них.

Производственный шум и вибрация, их воздействие на организм человека. Источники возникновения шума и вибрации на строительных площадках.

Предельно допустимые уровни шумов и вибраций. Приборы для измерения уровней шума и вибрации. Средства защиты от воздействий шума и вибрации при выполнении строительно-монтажных работ.

Производственное освещение, его влияние на безопасность и производительность труда. Виды производственного освещения. Источники искусственного света. Нормы освещенности помещений и рабочих мест.

Радиоактивные и ионизирующие излучения, их воздействие на организм человека. Предельно допустимые уровни (дозы) ионизирующих излучений и концентрация радиоактивных веществ. Организация работ в зонах радиационной опасности. Приборы для контроля и измерения радиоактивности в рабочей зоне. Средства защиты и правила пользования ими.

Санитарно-бытовое обслуживание. Классификация и назначение санитарно-бытовых помещений, их оборудование и размещение. Температурный режим в производственных и санитарно-бытовых помещениях.

Организация и формы обслуживания рабочих.

Виды, организация и порядок обучения рабочих безопасным приемам и методам труда. Инструктаж по безопасности труда.

Периодичность проведения инструктажей по безопасности труда, их содержание. Сдача экзаменов по охране труда. Оформление протоколов экзаменов. Организация и проведение проверки знаний по безопасной работе на автомобильных кранах.

Перечень работ, для выполнения которых необходим письменный наряд-допуск. Порядок оформления допусков на производство работ в особо опасных условиях.

Особенности ведения работ в зимних условиях. Правила складирования оборудования и материалов на площадке и рабочем месте.

Несчастные случаи на производстве.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.

Неблагоприятное и опасное воздействие вредных и опасных производственных факторов на организм человека.

Правила допуска рабочих на особо опасные работы. Меры безопасности в зоне движущихся механизмов и электрооборудования.

Оградительная техника. Устройство ограждений, установка безопасных пусковых и сигнальных приборов.

Правила безопасной работы с применением горючих газов и жидкостей, взрывоопас-ными смесями.

Спецодежда и индивидуальные средства защиты штукатуров. Типы светофильтров и их применение.

Средства индивидуальной защиты.

Правила применения средств индивидуальной защиты.

Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.

Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.

Основы пожарной безопасности.

Основные причины возникновения пожаров на объекте. Правила хранения смазочных и легковоспламеняющихся материалов. Правила поведения в пожаро- и взрывоопасных зонах. Противопожарная система и сигнализация. Противопожарная профилактика. Средства пожаротушения.

Пожарная связь и сигнализация, устройство и принцип действия.

Порядок действия при возникновении пожара. Способы эвакуации людей и материальных ценностей.

Практическое занятие № 1.

Разработка плана мероприятий по нормализации воздуха рабочей зоны и выбор средств защиты человека.

Тема 2. Охрана окружающей среды

Организация системы охраны окружающей среды в России. Органы государственного надзора. Ведомственный контроль. Всероссийское общество охраны природы. Решения правительства РФ по охране природы и рационального природопользования.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически приемлемые технологии.

Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники.

- Учебные предметы специального цикла

  - Учебный предмет «Специальная технология»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 8.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Введение | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание первой помощи | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Общие сведения о зданиях и сооружениях | 2 | 2 |  |
| Тема 4. Общие сведения о штукатурных работах | 2 | 2 |  |
| Тема 5. Инструменты и оборудование для штука- турных работ | 4 | 4 |  |
| Тема 6. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию | 20 | 18 | 2 |
| Тема 7. Технология штукатурных работ | 24 | 22 | 2 |
| Тема 8. Последовательность ведения штукатурных работ | 4 | 4 |  |
| Тема 9. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки | 4 | 4 |  |
| Тема 10. Контроль качества штукатурки | 4 | 4 |  |
| Тема 11. Ремонт штукатурки | 4 | 4 |  |
| Итого | 72 | 68 | 4 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Введение

Роль предмета в обучении и структура предмета. Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. Значение профессии и перспектива ее развития.

Социальное, научно-техническое и экономическое значение конкурентоспособности на рынке отечественных изделий и технологий. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполненных работ. Трудовая и технологическая дисциплина.

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического обучения и практики по профессии.

Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание

первой помощи

Задачи производственной санитарии, основные понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Режим рабочего дня на предприятии. Рациональный режим труда и отдыха. Правила личной гигиены.

Основные понятия о санитарных требованиях к промышленным предприятиям, производственным помещениям. Санитарная классификация.

Профессиональные заболевания и их основные причины, меры борьбы сними. Значение правильного содержания рабочего места. Основные задачи промышленной санитарии на предприятиях.

Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений. Влияние метеорологических условий на организм человека. Вентиляция и отопление производственных помещений.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещении с повышенной температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде.

Основные светотехнические понятия и определения. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Воздействие шума и вибрации на человека. Характеристика шума и вибрации. Допустимые уровни шума и вибрации. Мероприятия по снижению  уровня шума и вибрации.

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. Личная гигиена рабочего. Снабжение питьевой водой, ассенизация и канализация. Медицинское обслуживание на предприятии.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях и обморожении.

Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения.

Ознакомление с универсальной схемой первой помощи на месте происшествия.

Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Выполнение комплекса реанимации одним, вдвоем.

Оказание помощи в состоянии комы.

Способы остановки кровотечений. Оказание помощи при ушибах, сдавлениях.

Накладывание повязок на раны при ранении конечностей, проникающих ранений груди, живота.

Оказание помощи при ранениях, термических и химических ожогах глаз и век.

Наложение повязок на один или оба глаза.

Фиксирование (наложение) складных шин и подручных средств при переломах конечностей и переноска пострадавшего.

Оказание первой помощи в случаях поражения электрическим током:

- правила перемещения в зоне «шагового» напряжения.

- порядок обесточивания пострадавшего.

- проведение реанимационных мероприятий.

Оказание первой помощи при тепловых ударах, обмороках, при утоплениях, при ожогах и обморожениях.

Значение спецодежды, спецобуви и индивидуальные средства защиты. Обеспечение рабочих индивидуальными защитными средствами.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и рук. Порядок пользования спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами. Нормы и порядок их выдачи и хранения.

Медико-санитарное обслуживание. Устройство помещений для отдыха и приема пищи, душевых, умывальников и других помещений санитарно-гигиенического назначения.

Роль профилактических мероприятий в предупреждении профессиональных заболеваний. Оздоровительные мероприятия на производстве. Влияние алкоголя на здоровье и работоспособность человека. Опасности, возникающие при обслуживании электрооборудования. Основные правила устройства и безопасного обслуживания электроустановок. Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Предупредительные знаки и плакаты.

Тема 3. Общие сведения о зданиях и сооружениях

Классификация зданий и сооружений по назначению, капитальности, этажности, материалам и конструкциям. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Основные части зданий, их характеристика. Виды отделочных работ. Требования, предъявляемые к отделке зданий. Последовательность ведения отделочных работ.

Тема 4. Общие сведения о штукатурных работах

Понятие о штукатурке, ее назначение, область применения. Классификация штукатурок по качеству и назначению. Штукатурные слои. Толщина и назначение каждого слоя. Сухая штукатурка. Область применения. Преимущества и недостатки облицовки поверхностей листами сухой штукатурки перед оштукатуриванием мокрым способом. Требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ.

Организация рабочего места и безопасное ведение штукатурных работ.

Тема 5. Инструменты и оборудование для штукатурных работ

Ручной инструмент, инвентарь и приспособления для производства простых штукатурных работ (штукатурная лопатка, совок-лопатка, сокол, деревянные полутерки и терки, гладилка, правило, молотки, топор, лопаты, растворосмесители, ящик штукатурный и другие). Ручные и механические сита для просеивания материалов. Инструменты для контроля качества выполненной штукатурки.

Мероприятия по безопасности труда при использовании ручного инструмента при производстве штукатурных работ.

Тема 6. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию

Общие требования к подготовке поверхностей. Подготовка кирпичных поверхностей. Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка железобетонных и металлических поверхностей. Заделка стыков разнородных поверхностей. Техника безопасности при подготовке поверхностей.

Практическое занятие № 1.

Выбор инструментов,  приспособлений, необходимых для выполнения подготовительных работ.

Тема 7. Технология штукатурных работ

Требования СНиП к штукатурным работам. Виды штукатурной отделки. Способы выполнения штукатурных работ (ручной и механизированный). Способы и приемы нанесения штукатурного раствора на поверхность. Технология нанесения раствора способом набрасывания и намазывания. Разравнивание раствора. Накрывка, ее нанесение, разравнивание и затирка. Заглаживание раствора, способы и применение. Технология отделки лузгов. Технология отделки усенков. Фаски, их виды, назначение и способы натирки. Требования, предъявляемые к качеству штукатурки.

Организация рабочего места и безопасное ведение штукатурных работ.

Практическое занятие № 2.

- Изучение процесса подготовки деревянных поверхностей  под оштукатуривание.

- Изучение процесса подготовки кирпичных поверхностей  под оштукатуривание.

- Изучение процесса подготовки бетонных  поверхностей  под оштукатуривание.

- Изучение процесса приготовления вручную глиняного раствора.

- Изучение процесса приготовления вручную  известкового раствора.

- Изучение процесса приготовления вручную  цементного раствора.

Тема 8. Последовательность ведения штукатурных работ

Последовательность оштукатуривания зданий. Технология выполнения простой штукатурки. Основные сведения о провешивании стен и потолков. Назначение и устройство марок и маяков. Инвентарные маяки, их установка.

Тема 9. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки

Заготовка листов сухой штукатурки. Подготовка поверхностей. Технология облицовки стен. Способы отделки швов между листами сухой штукатурки. Техника безопасности при облицовке поверхностей листами сухой штукатурки.

Тема 10. Контроль качества штукатурки

Требования к качеству штукатурки. Оценка качества штукатурки. Точность выполнения штукатурки. Виды дефектов и их характеристика.

Тема 11. Ремонт штукатурки

Дефекты штукатурки и причины их образования, способы устранения. Заделка дефектных мест. Перетирка штукатурки. Безопасность труда при ремонте штукатурки.

Практика.

Распределение часов по разделам и темам

Таблица 9.

| Тема | Количество часов |
| --- | --- |
| 3.1 Обучение в мастерских или на учебном участке |  |
| Тема 1. Вводное занятие | 2 |
| Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских | 8 |
| Тема 3. Подготовка к работе ручного инструмента | 10 |
| Тема 4. Подготовка поверхностей под оштукатуривание | 10 |
| Тема 5. Приготовление растворов и других материалов | 10 |
| Итого | 40 |
| 3.2 Производственная практика |  |
| Тема 1. Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на строительном объекте | 8 |
| Тема 2. Освоение приемов штукатурных работ | 16 |
| Тема 3. Обучение приемам работ по ремонту штукатурки | 16 |
| Тема 4. Выполнение комплекса штукатурных работ | 16 |
| Тема 5. Самостоятельное выполнение работ штукатура 2-го разряда | 40 |
| Квалификационная (пробная) работа |  |
| Итого | 96 |

3.1. Обучение в мастерских или на учебном участке

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской (учебным участком), режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка обучающихся по рабочим местам.

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских

Вводный инструктаж по безопасности труда.

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при работе в учебной мастерской. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебной мастерской.

Меры предупреждения пожаров.

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями.

Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. План эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментом, заземлением электроустановок, отключение электросети.

Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Тема 3. Подготовка к работе ручного инструмента

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с видами поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Освоение приемов подготовки ручных инструментов к работе. Удаление смазки, заточка рабочих частей инструмента; приемы работы с инструментами; освоение правил ухода и хранения инструментов.

Освоение приемов заправки и заточки шпателей, скребков, штукатурных лопаток. Уход и хранение ручного инструмента. Пользование подмостями, лестницами, стремянками, лесами.

Освоение приемов работы с ручными инструментами для отделочных работ.

Тема 4. Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Изготовление драночных щитов, набивка штучной драни для оштукатуривания поверхностей. Удаление брызг раствора с поверхностей железобетонных элементов. Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. Очистка металлических поверхностей от грязи и ржавчины. Насечка бетонных и др. камневидных поверхностей вручную. Контроль качества работ.

Тема 5. Приготовление растворов и других материалов

Ознакомление с рабочими составами растворов и сухих растворных смесей. Освоение приемов дозирования материалов. Освоение приемов приготовления сухих растворных смесей вручную. Дозирование, перемешивание и процеживание раствора вручную. Определение подвижности раствора стандартным конусом. Транспортировка раствора в носилках, ящиках внутри рабочей зоны.

3.2. Производственная практика

Тема 1. Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда

и пожарной безопасности на строительном объекте

Ознакомление с предприятием, характером выполняемых штукатурных работ.

Ознакомление с рабочим местом штукатура.

Ознакомление с работой служб предприятия.

Экономические показатели работы предприятия. Ознакомление обучающихся с характером работы. Ознакомление обучающихся с видами работ, выполняемых работником данной профессии в процессе трудовой деятельности.

Ознакомление с оборудованием, инструментом и приспособлениями, применяемыми в процессе выполнения учебных работ.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по безопасности труда.

Инструктаж по безопасности труда. Правила безопасности труда при проведении штукатурных.  Ознакомление с причинами и видами травматизма. Меры предупреждения травматизма.

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила пользования электроинструментом, нагревательными приборами. Правила пользования электрооборудованием. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током до прибытия врача.

Тема 2. Освоение приемов штукатурных работ

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с видами поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Ручные инструменты, применяемые для подготовки камневидных поверхностей. Уход за инструментами и их хранение. Приемы подготовки под оштукатуривание камневидных поверхностей: насечка, расшивка швов, очистка стальными щетками.

Материалы и инструменты, применяемые при подготовке деревянных поверхностей. Виды и нормы расхода материалов. Приемы расклинивания досок, обработки антисептиком, набивки изоляционных материалов, штучной драни, драночных щитов.

Приемы подготовки железобетонных и металлических поверхностей, затягивание стыков разнородных поверхностей и каналов, натягивание сетки по каркасу, армирование штукатурного намета забивкой гвоздей и оплетением их проволокой.

Приготовление растворов. Подготовка к работе инструментов, инвентаря; уход за ними.

Приемы приготовления простых, тощих и жирных растворов ручным и механизированным способом. Проверка подвижности растворов стандартным конусом. Приемы набрасывания раствора на поверхность. Подготовка к работе инструментов и уход за ними. Приемы накладывания раствора из ящика на сокол. Приемы набрасывания раствора на стену штукатурной лопаткой с сокола «слева направо». Элементы приема: рабочая поза, расположение лопатки в руке, последовательность и характер движений, сила броска раствора. Набрасывание раствора на верхнюю, среднюю и нижнюю части стены. Освоение приемов набрасывания раствора штукатурной лопаткой с сокола «справа налево» на верхнюю, среднюю и нижнюю части стены.

Приемы набрасывания раствора штукатурной лопаткой с сокола в лузговые углы и на откосы. Приемы намазывания раствора на стены соколом и полутерком. Приемы намазывания раствора на сетчатые поверхности штукатурной лопаткой с сокола.

Штукатурные слои; нанесение обрызга, грунта, накрывки. Разравнивание раствора соколом, полутерком, правилом; проверка ровности штукатурки правилом. Приготовление раствора для накрывочного слоя. Определение состава раствора, крупности заполнителя, процеживания раствора и проверка его подвижности.

Приемы нанесения, разравнивания и затирка накрывочного слоя. Затирка вкруговую и вразгонку. Заглаживание накрывочного слоя.

Приемы натирки лузговых, усеночных углов и фасок простыми и фасонными полутерками.

Приемы набрасывания раствора из ящика штукатурной лопаткой, соколом, ковшом.

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при провешивании поверхностей. Проверка точности показаний контрольно-измерительных инструментов. Освоение приемов определения угла рассвета откосов при помощи угольника с передвижной планкой.

Контроль качества выполненных штукатурных работ.

Тема 3. Обучение приемам работ по ремонту штукатурки

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с видами, объемами, технологией и организацией ремонтных штукатурных работ. Подготовка рабочих мест, материалов и инструментов. Освоение приемов очистки от набелов, отбивки отстающей штукатурки, подборки и приготовления раствора для ремонтных работ, расшивки и затирки трещин, оштукатуривания отбитых мест, перетирки штукатурки, лузгов, усенков, откосов.

Освоение приемов ремонта сухой штукатурки мокрым и сухими способами.

Контроль качества выполненных работ.

Тема 4. Выполнение комплекса штукатурных работ

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.

Выполнение учащимися в составе комплексных бригад под руководством квалифицированных рабочих штукатурных работ, предусмотренных квалификационной характеристикой в соответствии с действующими СНиП, техническими условиями и нормами на производство работ.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

Насечка бетонных и других камневидных поверхностей, выборка швов каменных поверхностей, набивка штучной драни на деревянные поверхности. Удаление брызг раствора с железобетонных элементов. Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. Очистка металлических поверхностей от грязи и ржавчины.

Оштукатуривание поверхностей.

Набрасывание, разравнивание раствора на поверхности, нанесение накрывки и затирка «вкруговую» или «вразгонку».

Ремонт штукатурки.

Отбивка старой штукатурки, удаление набела, снятие старых обоев, очистка слабодержашейся краски. Нанесение раствора на отбитые места, разравнивание, перетирка штукатурки. Расшивка и подмазка трещин подмазочными пастами и их обработка. Подмазка швов между плит перекрытий. Контроль качества.

Работы выполняются с применением новейших технологий, материалов, инструментов, приспособлений, высокопроизводительных методов труда и на основе технической документации, применяемой в строительстве.

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ штукатура 2-го разряда

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте штукатура 2-го разряда.

Самостоятельное выполнение работ штукатура 2-го разряда в соответствии с квалификационной характеристикой.

Соблюдение технических условий, правил безопасности труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.

Освоение передовых методов планирования работы.

Работы выполняются под наблюдением инструктора производственного обучения с

соблюдением установленных норм времени и технических условий на выполняемые работы.

Квалификационная (пробная работа)

Учебный план

Для повышения квалификации рабочих по профессии «Штукатур» на 3-7-й разряды

Квалификационная характеристика

Профессия -  «Штукатур»

Квалификация –  3 -й  разряд

Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах. Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки.

Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для крепления сухой штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов.

Профессия -  «Штукатур»

Квалификация –  4 -й  разряд

Характеристика работ. Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами. Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. Улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной штукатурки. Покрытие штукатуркой откосов, заглушин и отливов. Вытягивание падуг с разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску. Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми панелями. Отделка лузг и усенков. Механизированное нанесение раствора на стены и иные поверхности, выполнение финишной штукатурной отделки. Торкретирование поверхностей с защитой их полимерами. Отделка откосов сборными элементами. Покрытие штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке. Железнение поверхности штукатурки. Устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы. Установка и крепление рамок для клапанов и жалюзи. Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и укрепления подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных растворов и растворов для штукатурок специального назначения (гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких, рентгенонепроницаемых и др.) по готовым рецептам. Механизированная затирка отделочного слоя. Перестановка шлангов машин для механизированного нанесения штукатурки по ходу работ. Промывка штукатурных механизмов и шлангов по окончании работ.

Должен знать: составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для штукатурки специального назначения и бетонов для торкретирования; виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила обращения с ними; способы выполнения улучшенной штукатурки; способы промаячивания поверхностей; устройство машин для механизированного нанесения штукатурки и шпаклевки, правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; устройство затирочных машин; требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; способы механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей.

Профессия -  «Штукатур»

Квалификация –  5 -й  разряд

Характеристика работ. Нанесение раствора на криволинейные поверхности ручным и механизированным способами. Отделка поверхностей набрызгом. Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и колонн постоянного сечения гладких и с каннелюрами. Отделка поверхностей внутри помещений декоративным покрытием "под мрамор" ("венецианская штукатурка"). Разравнивание раствора, обработка и глянцевание поверхностей. Покрытие штукатуркой плоских потолков с кессонами любого очертания. Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка вручную и механизированным инструментом. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. Разметка и прорезка рустов на оштукатуренных поверхностях, в том числе и на фасадах. Отделка фасадов декоративной штукатуркой. Устройство наливных полов и оснований под полы, заливка наливных полов ручным и механизированным способами. Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий. Покрытие поверхностей гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими и рентгенонепроницаемыми растворами.

Должен знать: способы выполнения высококачественной штукатурки и глянцевания поверхностей; технологию и способы декоративного покрытия штукатуркой фасадов; приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; методы вытягивания тяг постоянного сечения на прямолинейных поверхностях; способы выполнения гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких, рентгенонепроницаемых штукатурок.

Профессия -  «Штукатур»

Квалификация –  6 -й  разряд

Характеристика работ. Вытягивание тяг постоянного и переменного сечения на криволинейных поверхностях. Разбивка и покрытие штукатуркой криволинейных потолков с кессонами любого очертания. Покрытие штукатуркой столбов, колонн, пилястр и балок переменного сечения, гладких и с каннелюрами. Покрытие штукатуркой столбов, колонн, пилястр и балок постоянного сечения декоративными растворами. Разбивка и покрытие штукатуркой многоцентровых и стрельчатых куполов, сводов и арок. Вытягивание сложных розеток из нескольких центров. Покрытие штукатуркой "сграффито" по эскизам. Ремонт штукатурок специального назначения и сложной конфигурации.

Должен знать: способы и приемы разметки сложных поверхностей под штукатурку; приемы и методы выполнения художественной штукатурки.

Требуется среднее профессиональное образование.

Профессия -  «Штукатур»

Квалификация –  7 -й  разряд

Характеристика работ. Ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры.

Должен знать: основные архитектурные стили, особенности их интерьеров; способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры.

Требуется среднее профессиональное образование.

Таблица 10.

|  | Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
|  | Учебные предметы базового цикла | 16 | 12 | 4 |
| 1.1 | Основы электротехники и электробезопасности | 8 | 6 | 2 |
| 1.2 | Безопасность труда. Охрана труда. Пожарная безопасность. | 8 | 6 | 2 |
|  | Учебные предметы специального цикла | 64 | 60 | 4 |
| 2.1 | Специальная технология | 64 | 60 | 4 |
|  | Всего | 80 | 72 | 8 |
| 3. | Практика | 24 |  |  |
| 3.1 | Обучение в мастерских или на учебном участке | 8 |  |  |
| 3.2 | Производственная практика | 16 |  |  |
| 4. | Консультации | 4 |  |  |
| 5. | Квалификационный экзамен | 4 |  |  |
|  | Итого | 112 |  |  |

Календарный учебный график

профессионального обучения рабочих

Для повышения квалификации рабочих по профессии «Штукатур» на  3-7-й разряды

Таблица 11.

| Учебная нагрузка в неделях | Наименование учебных предметов | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1неделя | Учебные предметы базового цикла | 16 |
| 1-2 недели | Учебные предметы специального цикла | 64 |
| 3 неделя | Практика | 24 |
| 3 неделя | Консультация | 4 |
| 3 неделя | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | Итого | 112 |

Рабочие программы учебных предметов

- Учебные предметы базового цикла

  - Учебный предмет  «Электротехника и электробезопасность»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 12.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. | 4 | 2 | 2 |
| Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи. | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Электробезопасность на предприятиях | 2 | 2 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи.

Электрическая цепь, ее элемента. Ток, напряжение, ЭДС, сопротивление. Работа и мощность электрического тока. Закон «Джоуля-Ленца». Тепловое действие тока. Короткое замыкание в электрической цепи.  Проводники, полупроводники, диэлектрики. Сопротивление полупроводников.

Первый закон Кирхгофа. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Единицы измерения тока, напряжение, сопротивление, мощности.

Практическое занятие № 1.

Изучение режимов работы электрических цепей.

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи.

Магнитное поле проводника с током. Электромагниты. Проводник тока в магнитном поле. Взаимодействие проводника с током. Электромагнитная индукция. Взаимоиндукция.

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Электромагниты.

Тема 3. Электробезопасность на предприятиях.

Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Действие электрического тока на организм человека. Понятие об электрическом сопротивлении человека, о безопасном напряжении электрического тока. Защита от статического электричества. Молниезащита зданий, сооружений и наружных установок. Правила обслуживания взрывозащищенных приборов. Правила безопасности при работе с электроизмерительными приборами, переносным электроинструментом и осветительным оборудованием.

1.2. Учебный предмет  «Безопасность труда. Охрана труда.  Пожарная

безопасность»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 13.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность | 6 | 4 | 2 |
| Тема 2. Охрана окружающей среды | 2 | 2 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность

Положения Трудового кодекса РФ и других правовых актов, определяющих трудовой процесс и требования охраны труда.

Основные положения Федерального закона «Об основах охраны труда и РФ», Федерального закона «О социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Общие сведения о стандартах, системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилах, инструкциях, коллективном договоре.

Общие сведения о государственном надзоре, внутриведомственном и общественном контроле на производстве. Права и обязанности работника.

Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность руководителей производства и работников за нарушение в области охраны труда, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия (объекта) и на рабочем месте. Порядок получения, пользования и хранения инструментов, приспособлений и т.п., пользования машинами и оборудованием.

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Проведение медицинских осмотров.

Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний. Требования к производственному оборудованию и процессам в стандартах ССБТ.

Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологический и технических средств на экологическую безопасность. Возможные загрязнения атмосферы, вод, земель. Основные понятия о режиме труда и отдыха, личной гигиене, об утомляемости. Предельно-допустимые концентрации вредных факторов.

Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия (объекта). Сведения о вентиляции, освещении, шуме и воздействии вибрации на рабочих местах.

Основные мероприятия по улучшению условия труда (технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация согласно ГОСТ 12.4.011-87. Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные приспособления. Порядок подбора, подгонки и пользования. Маркировка и испытание средства защиты. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии средств защиты. Нормы выдачи.

Пожарная, газовая, химическая, биологическая и другие виды опасности на производстве. Стандарты ССБТ, правила и инструкции по производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности, правила пользования ими. Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве.

О расследовании несчастных случаев на производстве. Порядок оповещения руководителя о несчастном случае или аварии на производстве. Сохранение обстановки.

Правила безопасности при проведении осмотров электроустановок, оперативных переключений, выполнении работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без снятия напряжения и в аварийных ситуациях. Технические мероприятия для обеспечения безопасности выполнения работ.

Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами и переносными светильниками.

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации электрооборудования.

Использование верстаков, специальных стендов и подъемных устройств. Средства защиты рук работающего.

Требования безопасности при пробивке гнезд, отверстий, борозд.

Использование средств защиты при пайке и сварке. Требования безопасности при работе с лакокрасочными покрытиями и другими токсичными и горючими материалами. Правила их хранения.

Требования безопасности при работе по перемещению кабельных барабанов, монтажу концевых заделок и соединительных муфт с применением паяльных ламп, газовых горелок и термитных патронов, работе на высоте.

Оказание первой помощи пострадавшим.

Льготы и компенсации рабочим за особые условия труда (применительно к профессии и конкретным условия производства).

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды.

Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии. Совершенствование способов утилизации отходов, усиление контроля за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ.

Опасные и вредные производственные факторы.

Требования к лицам, допускаемым к работе на электроустановках.

Требования безопасности к электрофицированному инструменту и электроприборам.

Требования безопасности к организации и содержанию рабочего места монтажника.

Применение средств индивидуальной защиты и спецодежды; требования к ним; нормы обеспечения, порядок выдачи, хранения.

Организационные мероприятия по охране труда при проведении работ на электроустановках.

Технические мероприятия по охране труда при проведении работ.

Пожарная безопасность: причины пожаров, правила поведения при пожаре, средства пожаротушения, места их расположения, устройство и правила пользования огнетушителями.

Правила оказания первой помощи пострадавшим.

Правила пожарной безопасности на предприятии. Меры пожарной безопасности для административных зданий. Пожарная безопасность при проведении работ по заточке.

Определение процесса горения и пожара. Необходимые условия для протекания процессов горения и пожара.

Ликвидация аварий и пожаров.

Причины пожара в электроустановках и меры по их предупреждению. Статистика пожаров на энергопредприятиях.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон

Пожарная безопасность на территории и в цехах. Правила поведения при пожаре или на территории предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Особенности тушения пожаров в электроустановках.

Практическое занятие № 1.

Разработка плана мероприятий по нормализации воздуха рабочей зоны и выбор средств защиты человека.

Тема 2. Охрана окружающей среды

Организация системы охраны окружающей среды в России. Органы государственного надзора. Ведомственный контроль. Всероссийское общество охраны природы. Решения правительства РФ по охране природы и рационального природопользования.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически приемлимые технологии.

Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники.

- Учебные предметы специального цикла

Учебный предмет «Специальная технология»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 14.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Введение | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание первой помощи | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. | 4 | 4 |  |
| Тема 4. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности | 24 | 22 | 2 |
| Тема 5. Отделка оштукатуренных поверхностей | 16 | 14 | 2 |
| Тема 6. Ремонт оштукатуренных поверхностей | 4 | 4 |  |
| Тема 7. Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом | 12 | 12 |  |
| Итого | 64 | 60 | 4 |

.

Содержание учебного предмета

Тема 1. Введение

Перспективы развития отрасли. Научно-технический прогресс в отрасли, приоритетные направления.

Квалификационная характеристика Штукатура. Содержание программы теоретического обучения и практики.

Значение профессии «Штукатур», перспективы ее развития. Основные требования к молодому рабочему на предприятиях, развивающихся в условиях рынка. Ступени профессионального и социального становления рабочего.

Обзор справочной литературы и литературы, рекомендуемой для самоподготовки и повышения квалификации по профессии «Штукатур».

Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание первой помощи

Задачи производственной санитарии, основные понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Режим рабочего дня на предприятии. Рациональный режим труда и отдыха. Правила личной гигиены.

Основные понятия о санитарных требованиях к промышленным предприятиям, производственным помещениям. Санитарная классификация.

Профессиональные заболевания и их основные причины, меры борьбы сними. Значение правильного содержания рабочего места. Основные задачи промышленной санитарии на предприятиях.

Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений. Влияние метеорологических условий на организм человека. Вентиляция и отопление производственных помещений.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещении с повышенной температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде.

Основные светотехнические понятия и определения. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Воздействие шума и вибрации на человека. Характеристика шума и вибрации. Допустимые уровни шума и вибрации. Мероприятия по снижению  уровня шума и вибрации.

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. Личная гигиена рабочего. Снабжение питьевой водой, ассенизация и канализация. Медицинское обслуживание на предприятии.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях и обморожении.

Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения.

Оказание первой помощи при поражении электрическим током: освобождение человека от токоведущих частей, искусственное дыхание.

Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет, правила пользования ими. Правила и приемы транспортировки пострадавших.

Значение спецодежды, спецобуви и индивидуальные средства защиты. Обеспечение рабочих индивидуальными защитными средствами.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и рук. Порядок пользования спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами. Нормы и порядок их выдачи и хранения.

Медико-санитарное обслуживание. Устройство помещений для отдыха и приема пищи, душевых, умывальников и других помещений санитарно-гигиенического назначения.

Роль профилактических мероприятий в предупреждении профессиональных заболеваний. Оздоровительные мероприятия на производстве. Влияние алкоголя на здоровье и работоспособность человека. Опасности, возникающие при обслуживании электрооборудования. Основные правила устройства и безопасного обслуживания электроустановок. Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Предупредительные знаки и плакаты.

Тема 3.  Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ

Наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря.

Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ.

Свойства материалов, используемых при штукатурных работах.

Подготовка кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных поверхностей под оштукатуривание.

Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание.

Чтение чертежей и определение метода организации труда на рабочем месте.

Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей.

Методика диагностики состояния поверхности основания.

Определение способа промаячивания поверхностей. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов.

Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты.

Тема 4.  Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности

Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.

Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей

Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов.

Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей.

Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

Основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ.

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей.

Технология и устройства марок и маяков.

Штукатурные слои, их нанесение и разравнивание.

Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом.

Технология оштукатуривания разнородных, поверхностей.

Выполнение простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

Виды штукатурки. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.

Способы нанесения насечек.

Требования и способы приготовления растворов для накрывочного слоя. Затирка поверхностей.

Способы армирования штукатурных слоев.

Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности.

Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания.

Приемы нанесения раствора на поверхность.

Технология выполнения простой штукатурки.

Технология выполнения улучшенной штукатурки.

Технология выполнения высококачественной штукатурки.

Назначение и способы провешивания поверхностей.

Отделка рустов между плитами перекрытий.

Способы контроля качества. Дефекты штукатурки. Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению простой штукатурки поверхности различной степени сложности.

Отделка поверхностей листами ГВЛ и ГКЛ.

Общие сведения о листах сухой штукатурки. Виды инструментов и раскрой листов.

Установка каркасов. Крепление листов на металлические и деревянные каркасы. Бескаркасное крепление листов ГВЛ и ГКЛ. Особенности монтажа ГВЛ.

Оштукатуривание дверных и оконных откосов.

Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. Способы нанесения, разравнивание и затирка накрывочного слоя при оштукатуривании откосов.  Способы железнения штукатурки. Требование СНиП к отделке оконных и дверных проемов.

Оштукатуривание фасадов обычными и декоративными растворами.

Виды фасадных штукатурок и их назначение. Оштукатуривание фасадов обычными растворами. Оштукатуривание фасадов декоративными растворами.  Механизированное нанесение декоративных растворов. Технология выполнения декоративной штукатурки на гипсовой и цементной основе. Технология оштукатуривания известково-песчаными цветными штукатурками. Штукатурка сграффито. Технология выполнения терразитовой штукатурки. Технология выполнения каменной штукатурки. Технология выполнения рустованной штукатурки. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

Механизация штукатурных работ.

Растворосмеситель, его назначение и устройство. Растворонасос и растворопроводы, их назначения и устройство. Оштукатуривание поверхностей с помощью штукатуросмесительных агрегатов и установок. Форсунки их назначение и устройство. Механизированное нанесение раствора и его разравнивание. Механизированная затирка штукатурки. Затирочные машинки. Организация штукатурных работ внутри здания при выполнении механизированным способом. Техника безопасности.

Оштукатуривание поверхности специальными видами штукатурки.

Гидроизоляционные растворы. Кислотоупорные растворы. Армированные растворы. Теплоизоляционные и акустические растворы. Рентгенозащитные штукатурки. Состав и способы приготовления. Техника безопасности при приготовлении и использовании специальных штукатурных растворов.

Выполнение штукатурных работ зимой.

Общие сведения. Подготовка и сушка помещения и поверхности. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Ремонт фасадов. Техника безопасности и противопожарные мероприятия.

Практическое занятие № 1.

- Рассчитать количество раствора необходимого для выполнения оштукатуривания кирпичной поверхности площадью 50 м2, если на 1м2 расходуется 8,5 кг.

- Рассчитать количество раствора необходимого для выполнения оштукатуривания бетонной поверхности площадью 45 м2, если на 1м2 расходуется 8,5 кг.

- Рассчитать количество раствора необходимого для выполнения оштукатуривания деревянной поверхности площадью 65 м2, если на 1м2 расходуется 8,5 кг.

Тема 5.  Отделка оштукатуренных поверхностей

Вытягивание тяг.

Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. Виды тяг и их профили. Выполнение падуг. Разделка углов и раскреповок Последовательность и способы выполнения операций при вытягивании тяг. Вытягивание и изготовление прямолинейных и криволинейных тяг. Вытягивание наличников, поясков и других тяг. Требования к качеству. Техника безопасности.

Оштукатуривание колонн.

Виды колонн. Изготовление шаблонов для колонн с энтазисом. Технологические операции по оштукатуриванию колонн и пилястр. Последовательность операций по оштукатуриванию четырехгранных колонн (пилонов) и пилястр постоянного сечения. Способы и приёмы оштукатуривания круглых гладких колонн постоянного сечения; устройства кольцевых маяков; разравнивания раствора передвижением правил по кольцевым маякам. Правила навешивания правил с двух сторон колонны и вытягивания штукатурного слоя шаблоном с профилем половины окружности. Требования к качеству. Техника безопасности.

Практическое занятие № 2.

- Подсчет объемов работ и потребности в материалах для вытягивания прямолинейных тяг постоянного сечения и разделки углов.

- Подсчет объемов работ и потребности в материалах по выполнению оштукатуривания четырехгранных колонн по заданным объемам.

- Подсчет объемов работ и потребности в материалах по выполнению оштукатуривания круглых колонн по заданным объемам.

Тема 6. Ремонт оштукатуренных поверхностей

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. Контроль качества штукатурных работ. Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Требования СНиП к качеству штукатурок. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом. Перетирка штукатурки. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защит.

Тема 7.  Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом

Подготовка оснований для наливных стяжек полов.

Методика диагностики состояния основания пола под стяжку. Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку. Виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства. Технология устройства деформационных швов. Технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы. Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов. Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения. Технология устройства разделительного слоя. Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола. Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты.

Приготовление растворов наливных стяжек пола.

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов. Составы растворов для наливных стяжек полов. Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении наливных стяжек полов. Правила применения средств индивидуальной защиты.

Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы.

Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты.

- Практика.

Распределение часов по разделам и темам

Таблица 15.

| Тема | Количество часов |
| --- | --- |
| 3.1 Обучение в мастерских или на учебном участке |  |
| Тема 1. Вводное занятие | 2 |
| Тема 2. Промышленная и пожарная безопасность труда, производственная санитария | 2 |
| Тема 3. Виды инструментов и материалов, применяемых в штукатурных работах. | 2 |
| Тема 4. Подготовительные работы при оштукатуривании поверхностей | 2 |
| Итого | 8 |
| 3.2 Производственная практика |  |
| Тема 1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии | 2 |
| Тема 2. Освоение операций и приемов работ штукатура 3-го – 7-го разрядов | 4 |
| Тема 3. Самостоятельное выполнение работ штукатура 3-го – 7-го разрядов | 10 |
| Квалификационная (пробная) работа |  |
| Итого | 16 |

3.1. Обучение в мастерских или на учебном участке

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление обучающихся  с профессией штукатура 3-го – 7-го разрядов. Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, оборудованием в мастерской, правилами обращения с инструментом.

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда, правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений и безопасностью труда.

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися. Формы морального и материального поощрения.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой практики.

Тема 2. Промышленная и пожарная безопасность труда, производственная

санитария

Правила безопасности и противопожарные мероприятия при проведении работ.

Требования безопасности труда на рабочих местах и в мастерских. Инструктаж по общим правилам безопасности труда при производстве.

Причины травматизма и меры по его предупреждению.  Оказание первой помощи пострадавшим.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. Пожарная безопасность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. Предупреждение образования газовоздушных взрывоопасных смесей. Пожарная сигнализация. Правила поведения при возникновении загорания.

Причины пожаров в помещениях мастерских. Средства тушения в учебных помещениях. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими.

Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Правила пользования первичными средствами пожаротушения в мастерских. Выбор и размещение средств пожаротушения.

Тушение пожаров водой, пенами, инертными газами, паром, углеводородными и порошковыми составами. Правила поведения учащихся при пожаре, план эвакуации. Порядок вызова пожарной команды.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Электробезопасность. Основные правила электробезопасности. Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Правила пользования электроинструментом, электронагревательными приборами. Защитное заземление оборудования. Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Отключение электросети. Меры защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема 3. Виды инструментов и материалов, применяемых в штукатурных работах.

Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ.

Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей.

Виды, назначение, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей.

Тема 4. Подготовительные работы при оштукатуривании поверхностей

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с видами поверхностей, подлежащих оштукатуриванию.

Ознакомление с  инструментами, применяемыми при подготовке поверхностей и правилами ухода за ним.

Освоение приёмов подготовки камневидных поверхностей.

Освоение приёмов подготовки деревянных поверхностей.

Освоение приёмов подготовки разнородных поверхностей.

Контроль качества выполненных работ.

Производственная практика

Тема 1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на предприятии.

Ознакомление с местом нахождения противопожарного инвентаря, системой сигнализации, предупреждающей аварийные ситуации на установке. Размещение средств пожаротушения на объекте.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Ознакомление с организацией, планированием труда, системой контроля за качеством выполнения работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте, опытом передовиков и новаторов производства.

Ознакомление учащихся с технологией и безопасными приемами ведения работ, технической документацией.

Ознакомление учащихся с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком проведения производственного обучения. Ознакомление учащихся с  характерными опасностями и их признаками, обязанностями по конкретным тревогам и другим вопросам, входящим в объем вводного инструктажа.

Тема 2. Освоение операций и приемов работ, выполняемых штукатуром

3-го – 7-го разрядов

Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности и их отделка.

Приемы выполнения основных операций штукатурных процессов.

Ознакомление обучающихся с инструментами и инвентарём и их к работе.

Освоение приёмов набрасывания учебного  раствора  на стену штукатурной лопаткой слева направо и справа  налево на верхнюю, среднюю и нижнюю части стены.

Освоение приёмов набрасывания раствора из ящика: ковшом, соколом, совком – лопаткой на стены.

Освоение приёмов намазывания раствора соколом, штукатурной лопаткой и полутёрками на стены и потолки.

Овладение приемами разравнивания соколом, полутёрками, правилами.

Освоение приёмов нанесения, разравнивания и затирки «вкруговую» и «вразгонку»  накрывочного слоя.

Проверка оштукатуренной поверхности контрольным правилом.

Оштукатуривание кирпичных стен с натиркой лузговых и усёночных углов.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда.

Оштукатуривание поверхностей под правило внутри помещений.

Проверка качества выполненных работ контрольно измерительными инструментами.

Овладение приёмами натирки лузговых, усёночных углов и фасок простыми и фасонными полутёрками.

Выявление и исправление дефектов.

Приёмы провешивания стен.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментами, применяемыми при провешивании вертикальных поверхностей и устройства марок и маяков.

Освоение приёмов провешивания стен отвесом, правилом, с уровнем.

Устройство растворных марок и маяков.

Приёмы подготовки и оштукатуривания откосов.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментами и приспособлениями.

Освоение приёмов оконопачивания коробок, провешивания откосов с учётом угла рассвета.

Освоение приёмов определения угла рассвета откосов при помощи угольника.

Освоение приёмов навешивания правил на откосы по найденному углу рассвета.

Освоение приёмов нанесения и разравнивания раствора на откосах.

Упражнения по передвижению малок по правилу и коробке.

Освоение приёмов нанесения на откосы  накрывочного слоя и затирка его способом «вразгонку». Снятие правил и натирка углов или фасок.

Контроль качества оштукатуривания откосов.

Приёмы подготовки и оштукатуривания столбов.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда.

Освоение приёмов оштукатуривания столбов.

Освоение приёмов навешивания правил по отвесу и оштукатуривания по очереди всех граней.

Способы контроля качества при оштукатуривании столбов.

Приёмы подготовки и оштукатуривание пилястр, ниш.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда.

Освоение приёмов навешивания реек и вытягивания пилястр шаблонами.

Приёмы оштукатуривания ниш и пилястр.

Оштукатуривание сильно выступающих пилястр по навесным правилам.

Контроль качества выполненных работ.

Отделка поверхностей обшивочными листами (сухой штукатуркой).

Подбор материала для отделки поверхностей сухой штукатуркой. Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей. Материалы для сухого способа оштукатуривания.

Отделки поверхностей листами сухой штукатуркой. Требования к поверхностям. Отделка поверхностей стен листами «сухой» штукатурки    ГКЛ. Отделка швов между листами «сухой» штукатурки    ГКЛ. Отделка поверхностей стен листами «сухой» штукатурки    ГВЛ. Отделка швов между листами «сухой» штукатурки    ГВЛ. Контроль качества сухой штукатурки.

Ремонт оштукатуренных поверхностей.

Ремонт монолитной штукатурки. Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда.

Виды, причины появления дефектов штукатурных покрытий и способы устранения.

Подбор состава материалов, инструментов и приспособлений для ремонта оштукатуренных поверхностей.

Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения.

Последовательность выполнения работ при перетирке бетонных и железобетонных поверхностей

Ремонт фасадов зданий.

Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. Виды работ и способы ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки.

Последовательность выполнения работ при перетирке бетонных и железобетонных поверхностей.

Комплексные штукатурные работы.

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ штукатура 3-го – 7-го разрядов

Самостоятельное выполнение работ  штукатура 3-го – 7-го разрядов в соответствии с квалификационной характеристикой.

Соблюдение технических условий, правил безопасности  труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и быстроты их выполнения.

Освоение передовых методов планирования работы, рациональной организации рабочего места и труда штукатура.

Все работы выполняются самостоятельно под наблюдением инструктора производственного обучения.

Квалификационная (пробная работа)

Оценочный материал

- Тесты для текущего контроля

Контроль и оценка результатов освоения разделов и тем осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий в форме тестирования. Применение тестов позволяет оперативно и объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала. Тестирование проводится с использованием персонального компьютера, что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения этой работы. При отсутствии возможности использования персонального компьютера контроль может осуществляться с использованием бумажных носителей.

Предлагаемый перечень тестовых заданий является примерным и может дополняться и изменяться в зависимости от конкретной цели тестирования и периода обучения. При этом задания должны соответствовать цели тестирования, а также быть типичными для изучаемого предмета и профессии. Образовательному подразделению предоставляется право видоизменять формулировки вопросов в пределах учебного плана с учетом особенностей и специфики работы организации при условии рассмотрения и утверждения их учебно-методическим  советом образовательного учреждения.

Количество заданий, предлагаемых тестируемым, определяется преподавателем самостоятельно. При этом следует иметь ввиду, что незначительное количество заданий не дает возможности объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала.

Для оценки степени усвоения пройденного учебного материала может использоваться следующая шкала:

| Процент правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| от 81 % до 100% | 5 (отлично) |
| от 61% до 80 % | 4 (хорошо) |
| от 41 % до 60 % | 3(удовлетворительно) |
| 40 % и менее | 2(неудовлетворительно |

Тесты для текущего контроля по разделу «Основы строительного черчения»

1. Для получения чертежей применяют виды проецирования:

- центральное;

- параллельное прямоугольное;

- параллельное косоугольное.

2. Что называется масштабом чертежа?

- размеры здания указанные на чертеже;

- уменьшение размеров предмета на чертеже;

- отношение размеров здания на чертеже к размерам в натуре.

3. Документ, содержащий проекционные изображения здания и другие данные,  необходимые для его возведения:

- эскиз;

- чертёж;

- рисунок.

4. Разрез здания, сооружения:

- изображение мысленно рассечённого здания вертикальной плоскостью;

- вид здания сверху;

- изображение мысленно рассечённого здания горизонтальной плоскостью.

5. Фасад здания, сооружения:

- вид на крышу;

- вид на фундамент;

- вид здания сзади.

6.  Поэтажный план здания:

- разрез здания по лестничной клетке;

- горизонтальный разрез здания на уровне оконных и дверных проёмов;

- схема расположения перегородок и оконных проёмов.

7. Обозначение архитектурно-строительных чертежей:

- КЖ;

- КМД;

- АС.

8. За нулевую отметку, как правило, принимается:

- уровень отметки земли;

- уровень отметки чистого пола первого этажа;

- уровень отметки фундамента.

9. Размеры здания и его частей указываются:

- в метрах;

- в сантиметрах;

- в миллиметрах.

10.  Какое место должно занимать размерное число относительно размерной линии?

- в разрыве размерной линии;

- над размерной линией;

- под размерной линией.

11. Основная надпись должна быть расположена:

  - в левом верхнем углу формата;

  - в правом нижнем углу формата;

  - в зависимости от положения формата.

12. Укажите плоскость проекций, на которой   получаем   план здания:

- горизонтальная плоскость проекций;

- фронтальная плоскость проекций;

- профильная плоскость проекций.

13. Линии, между которыми выполняется  линия с засечками на концах, называются:

- выносными;

- габаритными;

- размерными.

14. На горизонтальной плоскости проекций выполняют:

- вид сверху;

- вид слева;

- вид сбоку.

15. Изображение детали на чертеже, называемое видом слева, одновременно:

- фронтальный вид;

- профильный вид;

- горизонтальный вид.

16.  Какую линию применяют для выносных и размерных линий?

- сплошная основная;

- волнистая;

- сплошная тонкая;

- штриховая.

17. Разрез здания, когда вертикальная секущая плоскость параллельна продольным стенам:

- продольный;

- поперечный;

- контурный.

18. Поэтажные планы представляют горизонтальный разрез здания:

- на уровне перемычек;

- на уровне плит перекрытий;

- на уровне окон и дверей.

19. Линии, между которыми выполняется  линия с засечками на концах, называются:

- выносными;

- габаритными;

- размерными.

20. На горизонтальной плоскости проекций выполняют:

- вид сверху;

- вид слева;

- вид сбоку.

Тесты для текущего контроля по разделу «Основы технологии отделочных строительных работ»

- К общественным зданиям относятся:

- магазины, театры, поликлиники;

- корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо;

- птичники, фермы, теплицы, зернохранилища.

- К сооружениям относятся:

- корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо;

- магазины, театры, поликлиники;

- мосты, путепроводы, плотины, дамбы, каналы.

- Устойчивость здания – это:

- способность не разрушаться;

- способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу;

- неизменность его геометрических форм и размеров.

- К первой группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы:

- менее 20 лет;

- от 20 до 50 лет;

- от 50 до 70 лет;

- более 100 лет.

- Фундамент – это:

- часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание;

- конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;

- конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи.

- Карниз – это:

- нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа;

- часть стены, расположенная между проѐмами;

- горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков;

- узкие вертикальные утолщения в стенах.

- Пилястры – это:

- нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа;

- часть стены, расположенная между проѐмами;

- горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков;

- узкие вертикальные утолщения в стенах.

- Конструкции, служащие для сообщения между этажами:

- перекрытие;

- лестница;

- перегородка.

- Конструкция, совмещающая ограждающие и несущие функции и служит для защиты здания от атмосферных осадков:

- крыша;

- перекрытие;

- чердак.

- Подготовительные процессы – это:

- оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями;

- доставка материалов и готовых изделий;

- получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки;

- обеспечение объекта материалами.

- Основные процессы – это:

- оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями;

- получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки;

- доставка материалов и готовых изделий;

- обеспечение объекта материалами.

- Земляные работы – это работы по:

- доставке и разгрузке строительных материалов на объект;

- разработке, укладке и перемещению грунта;

- защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;

- обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений.

- Отделочные работы – это работы по:

- доставке и разгрузке строительных материалов на объект;

- разработке, укладке и перемещению грунта;

- защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;

- обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений.

- К отделочным работам относятся:

- штукатурные;

- монтажные;

- земляные.

- Для внешних отделочных работ может использоваться:

- гипсокартон;

- штукатурка;

- пенопласт.

Тесты для текущего контроля по разделу «Материаловедение»

- Для кристаллического состояния вещества характерны:

- высокая электропроводность;

- анизотропия свойств;

- высокая пластичность;

- коррозионная устойчивость.

2. Твердое тело, представляющее собой совокупность неориентированных относительно друг друга зерен-кристаллитов, представляет собой:

- текстуру;

- поликристалл;

- монокристалл;

- композицию.

3. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, ионов, молекул) только по одной координате:

- верно;

- верно только для монокристаллов;

- неверно;

- верно только для поликристаллов.

4. Для аморфных материалов характерно:

- наличие фиксированной точки плавления;

- наличие температурного интервала плавления;

- отсутствие способности к расплавлению.

5. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется:

- химически чистым;

- химически простым;

- химическим соединением.

6. Укажите виды точечных статических дефектов кристаллической структуры:

- дислокации;

- вакансии;

- фононы;

- междоузлия.

7. Укажите основные характеристики структуры материала:

- концентрация носителей заряда;

- степень упорядоченности расположения микрочастиц;

- наличие и концентрация дефектов;

- электропроводность.

8. Способность некоторых твердых веществ образовывать несколько типов кристаллических структур, устойчивых при различных температурах и давлениях, называется:

- полиморфизмом;

- поляризацией;

- анизотопией;

- изотропией.

9. Чугун – это:

- элемент периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве до 2,14%;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве свыше 2,14%;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве до 2,14%, и марганцем, серой, кремнием, фосфором;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве свыше 2,14%, и марганцем, серой, кремнием, фосфором.

10. Для производства чугуна используется:

- мартеновская печь;

- доменная печь;

- конвертор;

- бессемеровская печь;

- электрическая печь.

11. Сталь – это:

- элемент периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве до 2,14%;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве свыше 2,14%;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве до 2,14%, и марганцем, серой, кремнием, фосфором;

- сплав железа с углеродом, содержание последнего в сплаве свыше 2,14%, и марганцем, серой, кремнием, фосфором.

12. Укажите основное сырье, используемое для производства стали:

- передельный чугун;

- серый чугун;

- модифицированный чугун;

- высокопрочный чугун;

- железо и углерод.

13. Укажите оборудование, не используемое для производства стали:

- мартеновская печь;

- доменная печь;

- конвертор;

- электрическая печь.

14. Водопоглощение- это

- способность материала впитывать и удерживать воду;

- способность материала поглощать водяные пары;

- способность материала отдавать воду при высушивании.

15. Морозостойкость -это

- способность насыщенного водой материала выдерживать многократное замораживания и оттаивание без признаков разрушения;

- способность материала выдерживать низкие температуры;

- способность материала выдерживать и не пропускать низкие температуры.

Тесты для текущего контроля по предмету «Основы электротехники и

электробезопасности»

1. При выполнении работ, при которых случился несчастный случай, сколько должен хранится наряд — допуск:

- срок хранения определен сроком хранения материалов расследования несчастного случая;

- десять суток;

- до окончания расследования несчастного случая, но не менее 20 суток.

2. Какое из заданий на производство работ должно оформляться исключительно на специальном бланке с установленной формой:

- распоряжение;

- наряд-допуск;

- и то, и другое.

3. В четырёх проводных сетях можно ли прокладывать и нулевые, и фазные проводники отдельно:

- нельзя;

- можно;

- можно, если нагрузка симметрична.

4. Допускается совмещение проведения инструктажа по пожарной безопасности и по охране труда:

- нет;

- да.

5. При напряжении 380 в в системе tn, каково допустимое время автоматического отключения питания:

- 0,1 с;

- 0,2 с;

- 0,5 с.

6. Специалистов по охране труда, инспектирующих электроустановки, проверяют на знания:

- один раз в 2 года;

- каждый год;

- один раз в 3 года.

7. В электроустановках до 1000 в, в тот момент, когда снимаешь и устанавливаешь предохранитель, какие должны быть средства индивидуальной защиты:

- средства защиты лица и глаз и изолирующими клещи;

- диэлектрические перчатки и средства защиты лица и глаз;

- применимы оба варианта.

8. Имеет ли право работник, который выдаёт наряды на работе в электроустановке, продлить наряд — допуск:

- да;

- нет;

- с разрешения начальства.

9.Верно ли утверждение, что электрический ток есть направленное движение электронов по металлическому проводнику?

- да;

- нет.

- Верно ли, что при нагревании жидких проводников их сопротивление уменьшается?

- да;

- нет.

11. Верно ли, что носителями электрических зарядов электролита являются ионы?

- да;

- нет.

12. Верно ли, что в работе теплового реле используется тепловое действие тока?

- да;

- нет.

13. Какие параметры и факторы влияют на величину сопротивления проводника?

- площадь поперечного сечения, длина;

- длина, температура;

- площадь поперечного сечения, длина проводника, материал из которого изготовлен проводник, температура.

14. Какие факторы влияют на величину мощности постоянного тока?

- напряжение;

- сила тока;

- сила тока и напряжение.

- Какие факторы влияют на массу вещества выделенного на электродах при электролизе?

- сила тока;

- время, материал электрода;

- сила тока и время.

Тесты для текущего контроля по предмету «Промышленная безопасность. Охрана труда.  Пожарная безопасность»

- Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной безопасности?

- Федеральные законы;

- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;

- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации;

- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - это:

- система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

б. состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

- система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

3. Что входит в понятие «авария» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?

- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного производственного объекта;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ.

4. Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?

- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного производственного объекта;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ.

5. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?

- на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

- на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации;

- на государственные и негосударственные некоммерческие организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- на все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

6. Какого вида искусственного освещения нет:

- рабочее;

- дежурное;

- аварийное;

- целевое.

7.  К какой степени тяжести относится электрический удар, если человек потерял сознание, но с сохранением дыхания:

- II;

- III;

- IV;

- V.

8. Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и перемещении в течении рабочей смены:

- 5 кг;

- 6 кг;

- 7 кг;

- 8 кг.

9. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:

- 24 ч;

- 28 ч;

- 32 ч;

- 36 ч.

10.  Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:

- анемометр;

- термометр;

- термограф;

- психрометр.

11. Что понимается под термином «противопожарный режим»?

- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения требований пожарной безопасности;

- действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

12.Что из перечисленного не является функциями системы обеспечения пожарной безопасности?

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- проведение аварийно-восстановительных работ после тушения пожаров;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

13.Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?

- предотвращение пожара;

- обеспечение безопасности людей при пожаре;

- защита имущества при пожаре;

- все перечисленное.

- Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?

- руководитель организации;

- инженер по пожарной безопасности организации;

- технический руководитель организации;

- руководители подразделений организации.

- На какие виды подразделяется электрооборудование в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?

- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожарозащищенное электрооборудование, взрывозащищенное электрооборудование;

- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожаровзрывозащищенное электрооборудование;

- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожарозащищенное электрооборудование, взрывозащищенное электрооборудование, электрооборудование с повышенной взрывозащитой.

Тесты для текущего контроля по дисциплине «Специальная технология»

- Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:

- 1;

- 2;

- 3.

- Толщина слоя накрывки:

- 6 мм;

- 2 мм;

- 7 мм.

- Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:

- 1;

- 3;

- 2.

- Виды штукатурки по назначению:

а. обычная, специальная, декоративная;
б. однослойная, многослойная;
в. простая, улучшенная, высококачественная.

- Из какого количества слоев состоит улучшенная штукатурка:

- 1;

- 2;

- 3.

- Средняя суммарная толщина всех слоев простой штукатурки:

- 15 мм;

- 12 мм;

- 20 мм.

- Инструменты для нанесения раствора на поверхности:

- правило, отвес, уровень;

- молоток, зубило, ковш;

- кельма, сокол, полутерки.

- Можно полутерками намазывать и разравнивать раствор на поверхностях:

- да.

- иногда;

- нет;

- Толщина слоя накрывки:

- 9 мм;

- 5 мм;

- 2 мм.

10. Какой процесс выполняют после затирки:

- грунтование;

- заглаживание;

- оштукатуривание

- Один из видов затирки:

- вкруговую;

- прямо;

- быстро.

- Один из видов затирки:

- медленно;

- вразгонку;

- прямо.

- Способы нанесения раствора на потолок:

- через голову, над собой, от себя;

- вокруг себя, от себя, на себя;

- на себя, от себя.

- Тонкость помола цемента влияют на:

- сроки схватывание;

- морозостойкость;

- водопотребление.

- Какой вид штукатурки применяется при оштукатуривание в музеях:

- высококачественная;

- простая;

- улучшенная.

- Какая марка раствора применяется при оштукатуривании стен:

- не ниже 50;

- не ниже 150;

- не ниже 100.

- Основной заполнитель для штукатурных растворов:

- глина;

- гипс;

- песок.

- Важнейший фактор, определяющий качество штукатурки:

- толщина слоя;

- вид поверхности;

- прочное сцепление.

- Раствор для оштукатуривания только сухих помещений:

- известковый;

- цементно–известковый;

- известково-гипсовый.

- По бетонным и кирпичным поверхностям можно выполнить тонкослойную штукатурку, при толщине намёта (обрызг, грунт):

- 12 мм;

- 7 мм;

- 10 мм.

- Инструмент, который применяют для провешивания поверхностей и проверки их вертикальностей:

- отвес;

- правило;

- уровень.

- Наружный угол, в местах сопряжения двух стен:

- фаска;

- усенок;

- лузг.

- Улучшенная штукатурка состоит:

- из обрызга, грунта;

- из гипсового теста, с добовкой цемента и кварцевого песка;

- из обрызга, грунта и накрывочного слоя.

- Инструмент для вытягивания тяг:

- краскопульт;

- шаблон;

- валик.

- Инструмент для вытягивания тяг:

- валик;

- краскопульт;

- фасонный полутёрок.

- Форсунки при нанесении простых растворов держат под углом:

- 100°;

- 60°;

- 30°.

- Ширина настилов на лесах и подмостях для штукатурных работ должна быть не менее:

- 1,5 м;

- 1 м;

- 2 м.

- Тяги-это:

- обрамления;

- масляная окраска;

- профильные полосы.

- Известково-гипсовые растворы применяются в помещениях с относительной влажностью:

- 45%;

- 65%;

- 75%.

30. К специальным растворам относятся:

- цементный;

- акустический;

- армированный.

- Какие поверхности обивают штукатурной дранью?

- кирпичные;

- бетонные;

- деревянные.

- Перечислить способы изготовления драни:

- раскалывание и пиление;

- дробление и сваривание;

- склеивание и прессование.

33. Агрегат С-660 служит для:

- приема раствора и подачи его на этажи;

- приема раствора;

- подачи раствора.

34. Штукатурка по способу выполнения бывает следующих видов:

- монолитная (мокрая);

- сухая;

- мокрая.

35. Чем соединяют драницы в щит?

- шурупами;

- гвоздями;

- клеями.

36. Столик- стремянка применяется для производства:

- подготовительных работ на небольшой высоте;

- штукатурных работ на небольшой высоте;

- малярных работ на небольшой высоте.

37. Растворы бывают:

- простые;

- сложные;

- смешанные.

38. Растворы приготовляются:

- из сухих смесей;

- вручную на месте;

- из смешанных смесей.

39. Растворы, в состав которых входит гипс:

- приготавливают заранее;

- приготавливают небольшими порциями;

- приготавливают непосредственно перед работой.

40. Обычную штукатурку по качеству выполнения подразделяют:

- улучшенную;

- высококачественную;

- простую.

41. Монолитная штукатурка состоит из следующих слоев:

- обрызга;

- накрывки;

- грунта.

42. Подвижность раствора - это:

- способность растекаться по поверхности;

- способность наноситься на поверхность;

- способность не растекаться по поверхности.

43. Подвижность раствора измеряется:

- в «см»;

- в «мм;

- в градусах.

44. Подвижность раствора зависит от:

- соотношения компонентов;

- количество вяжущего вещества;

- количество мелкого заполнителя.

45. Глубина погружения конуса в растворе для обрызга при ручном набрасывании составляет:

- 8-12см;

- 9-14см;

- 7-8см.

46. Разравнивание штукатурного раствора выполняют при помощи:

- полутерки;

- сокола;

- правила;

- малки.

47. Ровность штукатурного слоя поверяют при помощи:

- полутерка;

- правила;

- уровня.

48. Завершающим процессом отделки штукатурки является:

- затирка штукатурного слоя;

- заглаживание штукатурного слоя;

- разравнивание штукатурного слоя.

49. Затирку выполняют различными способами:

- вкруговую;

- по диагонали;

- вразгонку.

50. Штукатурку заглаживают при помощи:

- сокола;

- полутерки;

- гладилки.

51. Затирку штукатурного слоя выполняют при помощи:

- терки;

- затирочной машины;

- штукатурной лопатки.

52. Насекание поверхности стен производят:

- двусторонним молотком с заострением;

- зубилом;

- топором.

53. Насекание поверхности стен производят под углом:

- 30-40°;

- 45°;

- 35°.

54. При механизированном нанесении раствора на поверхность выполняется:

- обрызг;

- грунт;

- накрывка.

55. После нанесения накрывочного слоя производят:

- разравнивание поверхности;

- затирку поверхности;

- заглаживание поверхности.

56. Форсунку при нанесение раствора на поверхность держат на расстоянии:

- 50-70 см;

- 80-100 см;

- 100-120 см.

57. Нанесение раствора производят в направлении:

- снизу-вверх;

- сверху-вниз;

- слева-направо;

- справа налево.

58. Перед нанесением раствора поверхность:

- смачивается водой;

- не смачивается;

- не имеет значения.

59. Струя раствора при нанесении обрызга по драни должна быть направлена к поверхности:

- по углом 60 град;

- под углом 60-90 град;

- под углом 50 град.

60. Выборка швов производится:

- зубилом;

- бучардой;

- молотком- кулачком.

2.Билеты для итогового контроля

Контрольные вопросы экзаменационных билетов охватывают основное содержание предмета «Специальная технология». Исходным материалом для составления контрольных вопросов являлась учебная программа. Всего экзаменационных вопросов 175, в 25 билетах по 7 вопросов.

Краткая характеристика билетов:

вопрос 1 – по охране труда;

вопрос 2 –по пожарной безопасности

вопрос 3 – по промышленной безопасности;

вопрос 4 – по оказанию первой помощи;

вопросы 5, 6 - теоретические;

вопрос 7 - практическая квалификационная работа.

Перечень заданий практической части итоговой аттестации рассматривается  на заседании Методического совета. После обсуждения и согласования  с Методическим советом,  Перечень заданий утверждается директором Учебного центра.

При проведении проверки знаний обучающихся содержание билетов может корректироваться, и после обсуждения и одобрения методической комиссией утверждается директором Учебного центра.

Билет № 1

- В какой сигнальный цвет должны быть окрашены защитные и страховочные ограждения, устанавливаемые при проведении работ на высоте?

- Какой Федеральный закон РФ определяет основные положения технического регулирования ПБ к объектам защиты?

- Воздействие шума, последствия

- Признаки венозного кровотечения

- Характеристика и область применения штукатурки КНАУФ «Гольдбанд».

- Назначение, устройство и принцип работы штукатурного агрегата.

- Задание.

В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное оштукатуривание деревянного потолка длиной 5м, шириной 4м известковым раствором.

- Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе.

- Подберите инструменты и инвентарь.

- Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его свойства.

- Составьте последовательность выполнения технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда при подготовке и оштукатуривании деревянного потолка.

Сравните компоненты обычных растворов и растворов для работы в зимнее время.

При разравнивании раствора полутёрок имеет плохое скольжение. Объясните причину.

На поверхности штукатурки появился небольшой бугорок: легко осыпается, оставляя в центре белое или жёлтое пятнышко. Укажите причины появления данного дефекта и способы его устранения?

Билет № 2

- На какие классы опасности по степени воздействия на организм человека делятся вредные вещества?

- Какой документ определяет нормы  пожарной безопасности и обучения мерам пожарной безопасности?

- Методы и средства индивидуальной коллективной защиты от шума.

- Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

- Дефекты штукатурки и их предупреждение.

- Крепление гипсокартонных листов к металлическому каркасу.

- Задание.

На поверхности улучшенной штукатурки кирпичной стены в помещении появились дефекты: трещины, дутики, вспучивание, отслоение.

- Обоснуйте причины их появления.

- Составьте последовательность технологических операций устранения дефектов.

- Подберите инструменты и материалы для устранения дефектов штукатурки?

- Перечислите меры предосторожности при устранении дефектов.

Обоснуйте эффективность механизированного способа затирки штукатурки.

Обоснуйте свойства «жирного» раствора и особенности работы с ним.

Под штукатурку установили маяки, толщина которых не превышает толщину штукатурки. Сравните конструктивные особенности маяков изображенных на рисунках. Подберите инструмент для разравнивания раствора.

Билет № 3

- К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение требований охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- Назовите средства защиты органов дыхания, применяемые при эвакуации на пожаре?

- Определение вибрации. Виды вибраций.

- Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?

- Подготовка кирпичных и бетонных поверхностей под оштукатуривание.

- Виды, назначение, устройство и принцип работы затирочных машинок.

- Задание.

Штукатурка из сухой смеси «Основит» выполняется на внутренней кирпичной поверхности размером длина 6м, высота 2.6 м.

- Определите объём работ, и расход сухой смеси.

- Составьте последовательность технологических операций выполнения штукатурки и дайте пояснения им.

- Обоснуйте выбор инструментов и приспособлений.

- Поясните особенности организации работ.

Дайте характеристику слоям улучшенной штукатурки.

Обоснуйте выбор инструментов для натирки угла, «лузга».

Используя рисунок, определите виды колонн по форме и назовите инструменты, приспособления изображённые на рисунках.

Билет № 4

- К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение требований охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- Назовите средства защиты органов дыхания, применяемые при эвакуации на пожаре?

- Определение вибрации. Виды вибраций.

- Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?

- Подмости и леса для штукатурных работ.

- Назначение, устройство и принцип работы пневматических форсунок

- Задание.

Необходимо выполнить высококачественное оштукатуривание кирпичных поверхностей механизированным способом.

- Составьте последовательность технологических операций подготовки поверхностей.

- Сравните «подвижность» растворов, применяемых для форсунок

- механического и пневматического действия?

- Подберите инструменты и приёмы разравнивания.

- Поясните организацию работ и безопасные условия труда.

Используя рисунок, поясните, какими способами наносят раствор. Дайте им сравнительную характеристику.

Необходимо приготовить 100 килограмм смеси цементного раствора 1/3. Рассчитайте потребность в материалах.

Проводится подготовка камневидной поверхности к оштукатуриванию. Обоснуйте выбор необходимых индивидуальных средств защиты.

Билет № 5

- Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте?

- Сколько минут составляет время защитного действия самоспасателя промышленного изолирующего СПИ-20?

- Воздействие вибрации.

- Оказание первой помощи при открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением

- Назвать компоненты штукатурного раствора, их свойства и соотношение в растворе.

- Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение.

- Задание.

Необходимо оштукатурить кирпичные прямоугольные колонны, которые расположены на одной прямой.

- Охарактеризуйте процесс нанесения раствора на колонны.

- Обоснуйте выбор инструментов и приспособлений.

- Объясните способы определения вертикальности колонн.

- Поясните организацию работ и безопасные условия труда.

Определите расход сухой смеси «Основит» для приготовления раствора из 20 литров воды.

Объясните, с какой целью смачивают полутёрок перед разравниванием раствора?

Необходимо определить «жирность» раствора на рабочем месте. Объясните методику определения «жирности» в данном случае.

Билет № 6

- Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте?

- Сколько минут составляет время защитного действия самоспасателя промышленного изолирующего СПИ-20?

- Воздействие вибрации.

- Оказание первой помощи при открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением

- Причины дефектов штукатурки, методы их исправления

- Оштукатуривание колонн, пилястр, балок переменного  сечения.

- Задание.

В комнате, где недавно произведено оштукатуривание известковым раствором, острые углы внутренних стен обламываются.

- Укажите возможные причины возникновения дефекта.

- Составьте технологическую последовательность устранения дефекта.

- Подберите инструмент выполнения задания.

- Поясните организацию работ и безопасные условия труда.

Сравните и назовите приёмы нанесения раствора на разную высоту оштукатуриваемой поверхности.

На поверхности обычной улучшенной штукатурки толщиной более 30 мм, появились трещины. Определите причины и способы устранения трещин.

Раствор наносят форсунками пневматического и механического действия. Сравните принцип действия форсунок.

Билет № 7

- Кто может быть освобожден от прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте?

- С какой периодичностью проводятся повторные  инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности?

- Методы защиты.

- Оказание первой помощи при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их изготовления.

- Основные части зданий и сооружений.

- Составы растворов, применяемых для оштукатуривания наружных поверхностей.

- Задание.

В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить высококачественное оштукатуривание известковым раствором комнаты длиной 5м, шириной 4м, высотой 2,5м, имеющей дверь(2,1х0,9м) и окно(1,5х2,0м).

- Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе.

- Подберите инструменты и инвентарь.

- Составьте последовательность выполнения технологических операций.

- Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его свойства.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда при подготовке и оштукатуривании поверхности.

Обоснуйте технологическую последовательность при подготовке бетонных поверхностей под оштукатуривание.

Поясните, в каких случаях на рабочем месте ящик с раствором ставим у стены и почему.

Билет № 8

- Кем проводится проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий?

- На какой высоте следует размещать огнетушители в организации?

- Виброакустические факторы, последствия воздействия

- Перечислите мероприятия,  относящиеся к оказанию первой помощи.

- Добавки-ускорители твердения вяжущих веществ, заменители, противоморозные добавки, их свойства и применение.

- Выполнение штукатурного рельефа.

- Задание.

При отделке внутренних стен коттеджа в некоторых местах штукатурка отстала, но не отвалилась. Бригадир решил устранить дефектные места, удалив старый слой и оштукатурить заново.

- Предложите свой способ устранения дефекта.

- Обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации.

- Подберите инструменты и материалы для выполнения данной задачи.

- Разработайте технологическую последовательность выполнения ремонтных работ.

Подберите основные штукатурные инструменты и обоснуйте их применение.

Проведите сравнительный анализ простой и улучшенной штукатурки.

Поясните, какие индивидуальные средства защиты используют при работе со специальными растворами.

Билет № 9

- При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты?

- С каким сечением должны применяться провода или кабели с медным жилами внутри зданий?

- Принципы нормирования виброакустических факторов, способы защиты

- В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

- Растворы, применяемые при устройстве терразитовой штукатурки.

- Назначение и устройство шаблона для выполнения штукатурных тяг.

- Задание.

Фасад административного кирпичного здания площадью 100м2 необходимо отделать декоративной штукатуркой.

- Подберите вид декоративной штукатурки и обоснуйте свой выбор.

- Подсчитайте необходимое количество строительного материала.

- Разработайте технологический процесс.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Подберите инструмент для разравнивания раствора на откосе.

Проведите сравнительный анализ выбора заполнителя раствора для обычной и рентгенозащитной штукатурок.

Обоснуйте причину появления дефекта штукатурки – вспучивание. Укажите операции устранения этого дефекта.

Билет № 10

- Каким образом исчисляются сроки пользования теплой специальной одеждой?

- Какой вид противопожарного инструктажа проводится при перерывах в работе более 60 календарных дней?

- Понятие «производственная пыль». Классификация производственной пыли.

- О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

- Технологические требования к оштукатуриванию «сухой» штукатуркой.

- Ремонт монолитной улучшенной штукатурки внутри помещения.

- Задание.

В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное оштукатуривание кирпичной стены длиной 6м, высотой 3м известковым раствором.

- Определите объём работ и рассчитайте количество раствора.

- Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его свойства.

- Составьте последовательность выполнения технологических операций.

- Подберите инструменты и инвентарь.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда при подготовке и оштукатуривании поверхности.

Сделайте сравнительный анализ терразитовой штукатурки и штукатурки «граффито».

Проведите сравнительный анализ способов затирки штукатурки. Назовите инструменты и требования к ним.

Дайте обоснование индивидуальным средствам защиты при работе с известковым раствором.

Билет № 11

- С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить периодические медицинские осмотры?

- С какой периодичностью производится перезарядка порошковых, углекислотных и хладоновых огнетушителей?

- Мероприятия по борьбе с пылью на производстве

- В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

- Разновидность штукатурных растворов специального назначения.

- Виды, последовательность и способы выполнения накрывки, затирки и заглаживания поверхностей.

- Задание.

Фасад кирпичного здания был оштукатурен. Через два месяца на поверхности штукатурки появились ржавые пятна.

- Укажите причину появления данного дефекта.

- Разработайте технологический процесс исправления дефектных мест.

- Обоснуйте применение материала и предложенной технологии.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда при выполнении работ на лесах и подмостях.

Подберите и обоснуйте вид раствора для оштукатуривания стен подвала.

Проведите сравнительный анализ простой и высококачественной штукатурки.

Проводится подготовка деревянной поверхности к оштукатуриванию. Обоснуйте выбор необходимых индивидуальных средств защиты.

Билет № 12

- Что регулирует и как заключается коллективный договор?

- На какой высоте следует размещать штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей?

- Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли

- Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?

- Пигменты и наполнители. Назначение и применение.

- Виды травм при выполнении отделочных работ и меры их предупреждения.

- Задание.

В офисе площадью 20м2 и высотой 3м необходимо выровнять стены и потолок ГКЛ каркасным способом.

- Подберите необходимые материалы и рассчитайте их количество.

- Составьте последовательность технологических операций при выполнении данного вида облицовки.

- Обоснуйте преимущества технологии крепления листов на каркасе, перед технологией крепления листов на мастике.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Поясните правила приготовления цементного раствора (состав 1/3) на рабочем месте.

Обоснуйте технологическую последовательность нанесения слоёв высококачественной штукатурки.

Билет № 13

- Сроки  заключения и продлевания коллективного договора.

- На каком расстоянии следует размещать от возможного очага пожара огнетушители в общественных зданиях и сооружениях?

- Источники пыли в угольной промышленности

- Обморок. Признаки обморока

- Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания растворов.

- Приемы разметки и разбивки поверхностей фасадов.

- Задание.

После отделки внутренних стен кирпичного коттеджа на поверхности штукатурки в некоторых местах появились пятна, высолы.

- Укажите причины появления данных дефектов.

- Составьте технологическую последовательность устранения дефектов.

- Назовите инструменты и материалы, применяемые при выполнении ремонтных работ.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Поясните, какой раствор готовим небольшими порциями и почему.

При выполнении, каких технологических операций будут применяться полутёрок и тёрка.

Обоснуйте необходимые выполненные операции для получения ровной, строго вертикальной (или горизонтальной) поверхности штукатурки.

Билет № 14

- Структура законодательства РФ по охране труда.

- С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

- Контроль за содержанием вредных химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

- В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?

- Состав известково-песчанной смеси, сухих цементных смесей.

- Торкретирование поверхностей. Применяемые материалы и способы нанесения.

- Задание.

Восстановите верную последовательность работ при оштукатуривания фасада здания. Ответ обоснуйте.

- Нанесение грунта.

- Затирка накрывки.

- Нанесение накрывки

- Установка маяков.

- Нанесение обрызга.

- Подготовка поверхности.

- Разравнивание грунта.

- Разравнивание накрывки.

- Провешивание поверхности.

Билет № 15

- Основные положения Конституция Российской Федерации по охране труда

- Что надо сделать в первую очередь при отравлении продуктами горения для оказания первой помощи?

- Профессиональные заболевания

- Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?

- Устройство затирочной машины.

- Устройство и применение растворометов при оштукатуривании поверхностей

- Задание.

Необходимо оштукатурить стены подвала кирпичного здания высотой 3 метра и длиной 6 метров.

- Подберите раствор и инструменты для оштукатуривания стен подвала

- Определите необходимое количество материалов.

- Обоснуйте выбор вида штукатурки.

- Составьте технологическую последовательность выполнения работ.

Обоснуйте применение металлической сетки при подготовке стыков разнородных поверхностей к оштукатуриванию.

Поясните назначение и устройство падуг.

Дайте сравнительную характеристику затирочным машинам.

Билет № 16

- Разновидности трудовых договоров.

- В чем заключается оказание первой помощи при ожогах?

- Средства коллективной и индивидуальной защиты

- Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути.

- Устройство растворонасоса.

- Ремонт декоративной штукатурки отдельными местами фасада здания.

- Задание.

В помещении общественного назначения необходимо выполнить тяги длинной 50 погонных метров.

- Составьте технологическую последовательность выполнения операций.

- Поясните, от чего зависит сложность выполнения тяги.

- Поясните правила установки, и проверки точности правил.

- Обоснуйте выбор раствора, применяемый для выполнения тяги.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Обоснуйте выбор способов железнения горизонтальных, вертикальных и профильных поверхностей.

Проведите сравнительный анализ высококачественной и улучшенной штукатурки.

Дайте характеристику методам контроля качества штукатурки.

Билет № 17

- Испытательные сроки для вновь принимаемых на работу

- Назовите виды ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

- Микроклимат, виды, влияние на организм

- Первая медицинская помощь при вывихе конечности.

- Мастики, их свойства и применение

- Технология подготовки и оштукатуривания вертикальных поверхностей по металлической сетке.

- .Перечислите составные части растворосмесителя СО-23 Б.

Билет № 18

- Перевод на другую работу.

- Назовите виды учений и тренировок, проводимые только по противопожарной защите.

- Защита и профилактика от влияния негативных микроклиматических условий на организм человека

- Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?

- Железнение поверхностей. Технология и область применения.

- Организация безопасности труда при отделке поверхностей листами сухой штукатурки.

- Какие способы набрасывания раствора на потолок изображены на рисунке?

Билет № 19

- Расторжение трудового договора

- Кто не обучается ПТМ непосредственно в организации по разработанным и утвержденным специальным программам?

- Понятие терморегуляции. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственных помещений

- Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке.

- Виды и состав декоративных штукатурных растворов.

- Технология выполнения гидроизоляционных видов штукатурок.

- Задание.

- Оцените площадь участка, на котором будут производиться  простое оштукатуривание поверхности. Проведите визуальный контроль поверхности  или при помощи уровня.

- Определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.

- Подберите инструменты и инвентарь.

- Выполните подготовительные работы для производства штукатурных работ.

- Приготовьте раствор.

- Выполните простое  оштукатуривание поверхности.

- Соблюдение основных требования безопасных условий труда при подготовке и выполнении работ.

- Определить дефект «Отслаивание» штукатурки и  причины появления дефекта, перечислить способы устранения дефекта.

Билет № 20

- Коллективный договор

- Назовите виды пожарной охраны

- Вентиляция производственных помещений. Виды вентиляции

- Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

- Проверка качества при приемке штукатурных работ. Допускаемые отклонения.

- Особенности выполнения штукатурных работ

- Задание.

- Оцените площадь участка, на котором будут производиться  улучшенное оштукатуривание поверхности. Проведите визуальный контроль поверхности  или при помощи уровня.

- Определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.

- Подберите инструменты и инвентарь.

- Выполните подготовительные работы для производства штукатурных работ.

- Приготовьте раствор.

- Выполните улучшенное   оштукатуривание поверхности.

- Соблюдение основных требования безопасных условий труда при подготовке и выполнении работ.

- Определить дефект штукатурки «трещина» и  причины появления дефекта, перечислить способы устранения дефекта.

Билет № 21

- Виды рабочего времени

- Кто проводит обучение работников по специальным программам ПТМ непосредственно в организации?

- Принципы расчета систем искусственной вентиляции

- Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?

- Назначение и устройство растворосмесителя.

- Принципы подбора средств механизации при производстве штукатурных работ.

- Задание.

Восстановите последовательность операций при ремонте монолитной штукатурки. Ответ обоснуйте.

- Отбивка отставшей штукатурки.

- Смачивание водой.

- Нанесение грунта.

- Нанесение обрызга.

- Разравнивание грунта.

- Нанесение накрывки.

- Разравнивание накрывки.

- Затирка поверхности.

- Определение прочности штукатурки.

Билет № 22

- Виды отдыха

- Что относится к первичным средствам пожаротушения?

- Классификация и типы вентиляционных устройств

- Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

- Подсчет  объемов штукатурных работ.

- Назначение, устройство и способы применения измерительного инструмента при выполнении штукатурных работ.

- Задание.

Фасад административного кирпичного здания высотой 3м и шириной 5м имеет кладку «в расшивку». Необходимо подготовить фасад здания к оштукатуриванию.

- Определите  объём работ.

- Подберите инструменты и приспособления для работы.

- Составьте последовательность технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

На бетонной стене нового помещения жировое пятно.

- Подберите материалы для его удаления.

- Укажите инструменты и приспособления для работы.

- Разработайте технологический процесс исправления проблемного места.

Потолок жилого помещения шириной 4м и длиной 5м необходимо обить дранью.

- Определите объём работ.

- Обоснуйте применение операции «сортировка драни» при подготовке поверхности к оштукатуриванию.

- Подберите инструмент для работы.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Билет № 23

- Виды отпусков

- Когда проводится первый раз и с какой периодичностью проводится обучение ПТМ руководителей, специалистов, и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством?

- Понятие об аэрации. Конструктивное оформление аэрационных устройств.

- Первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы.

- Техника безопасности при работе на высоте с применением подвесных люлек.

- Общие сведения о растворах. Классификация растворов

- Задание.

В помещении общественного назначения необходимо оштукатурить стену размером: ширина 5м, высота помещения 2,5м, размеры двери 2,1х 0,9м  .

- Определите  объём работ.

- Подберите инструменты и приспособления для работы.

- Составьте последовательность выполнения технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Проведите сравнительный анализ цементного и известкового растворов.

На поверхности улучшенной штукатурки кирпичной стены появились дефекты: трещины, отслоение.

- Укажите причину появления данных  дефектов.

- Подберите инструменты и приспособления для работы.

- Разработайте технологический процесс исправления проблемных  мест.

Необходимо оштукатурить углы кирпичных прямоугольных колонн.

- Перечислите инструменты и приспособления для работы.

- Подберите  материалы для оштукатуривания углов.

- Составьте последовательность технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Объясните, с какой целью смачивают полутёрок перед разравниванием раствора.

Опишите приёмы затирки штукатурки, и в какой последовательности они выполняются.

Билет № 24

- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»

- Назовите виды противопожарных инструктажей.

- Общая характеристика вредных факторов в производственных помещениях

- Первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

- Технология выполнения работ при оштукатуривании улучшенной штукатуркой вертикальных поверхностей внутри помещений.

- Технология подготовительных работ при штукатурке  различных поверхностей.

- Задание.

Необходимо оштукатурить стену подвала длиной 4м и высотой 3м.

- Определите объём работ.

- Подберите инструмент для работы

- Составьте последовательность технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Жилой дом  имеет смешанную поверхность. Его необходимо подготовить к оштукатуриванию.

- Подберите материалы для работы.

- Укажите инструменты и приспособления для работы.

- Обоснуйте применение металлической сетки при подготовке стыков смешанных поверхностей к оштукатуриванию.

Стены жилого помещения шириной 3м, длиной 5м  и высотой 2,5м необходимо обить дранью.

- Определите  объём работ.

- Подберите инструменты и приспособления для работы.

- Составьте последовательность технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Билет № 25

- Государственная политика в области охраны труда

- Когда целевой противопожарный инструктаж не проводится?

- Очистка воздуха в системах кондиционирования промышленных предприятий.

- Признаки переохлаждения.

- Сухие растворные смеси, их использование при штукатурных работах

- Оборудование и средства механизации при производстве штукатурных работ.

- Задание.

Стены жилого помещения шириной 4м , длиной 5м и высотой 2,5м  необходимо обить дранью.

2500

5000

5000

4000

4000

Рис.1 Развертка помещения

- Определите  объём работ.

- Подберите инструменты и приспособления для работы.

- Составьте последовательность технологических операций.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

На фасаде кирпичного дома видны высолы.

- Назовите, что такое высолы.

- Подберите инструменты и приспособления для их удаления.

- Обоснуйте выполнение данной операции.

Необходимо оштукатурить разнородную поверхность длиной 6м и высотой 3м.

- Определите объём работ.

- Обоснуйте применение металлической сетки при подготовке стыков разнородных поверхностей к оштукатуриванию.

- Подберите инструмент для работы.

- Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Планируемы результаты освоения Программы профессиональной подготовки.

В результате освоения Программой профессиональной подготовки  обучающиеся должны:

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;

- выполнение наливных стяжек пола вручную и механизированным способом.

уметь:

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности материалов;

- определять пригодность применяемых материалов;

- создавать безопасные условия труда;

- изготавливать вручную драночные щиты;

- прибивать изоляционные материалы и металлически сетки;

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

- набивать гвозди и оплетать их проволокой;

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами;

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу;

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

- приготавливать декоративные и специальные растворы;

- выполнять простую штукатурку;

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

- обмазывать раствором проволочные сетки;

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;

- отделывать откосы заглушины и отливы сборными элементами;

- железнить поверхности штукатурки;

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей;

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;

- отделывать фасады декоративной штукатуркой;

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;

- вытягивать тяги с разделкой углов;

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

- облицовывать ГКЛ на клей;

- облицовывать ГКЛ стен каркасным способом;

- отделывать швы между ГКЛ;

- контролировать качество штукатурок;

- выполнять беспесчаную накрывку;

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

- наносить гипсовые шпатлевки;

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

- оценивать состояние основания пола под стяжку;

- устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий конструкций, очищать поверхность;

- выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований под полы;

- укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов;

- устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку разделительного слоя;

- нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для наливных полов;

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;

- применять средства индивидуальной защиты.

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- технологию подготовки различных поверхностей;

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря;

- способы устройств вентиляционных коробов;

- способы промаячивания поверхностей;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

- устройство и принцип действия машин и механизмов;

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при штукатурных работах;

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;

- составы мастик для крепления сухой штукатурки;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

- технология и устройства марок и маяков;

- отделка оконных и дверных проемов;

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

- технологию выполнения специальных штукатурок;

- технологию вытягивания тяг и падуг;

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;

- технологию отделки швов различными материалами;

- требования СНиП к качеству штукатурок;

- техника безопасности при выполнении штукатурных работ;

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;

- технику безопасности при отделке штукатурки;

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

- требования СНиП к качеству штукатурок;

- методику диагностики состояния основания пола под стяжку;

- виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку;

- виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства;

- технологию устройства деформационных швов;

- технологию выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы;

- технологию изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов;

- виды и область применения грунтовок и технология их нанесения;

- технологию устройства разделительного слоя;

- приемы разметки и нивелирования проектного положения пола;

- конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними;

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений;

- правила применения средств индивидуальной защиты.

Условия реализации Программы профессиональной подготовки.

Организационно-педагогические условия реализации Программы профессиональной подготовки должны обеспечивать реализацию Программы профессиональной подготовки в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей

установленным требованиям.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический час (45 минут).

Педагогические работники, реализующие Программы профессиональной подготовки в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.

Информационно-методические условия реализации Программы профессиональной подготовки включают:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных предметов;

- методические материалы и разработки;

- расписание занятий.

Материально-технические условия реализации Программы профессиональной подготовки.

ОЛИМПОКС — обучающе-контролирующая система, предназначена для автоматизации процессов обучения и проверки знаний непосредственно в обучающих организациях, в корпоративной интернет-сети предприятия, а так же по средству удаленного доступа через сеть Интернет. Олимпокс является программой для проведения онлайн обучения и аттестации в сфере промышленного производства.

Система «ОЛИМПОКС» дает  возможность одновременной совместной работы большого числа пользователей, а также проведение обучения и проверки знаний территориально удаленных пользователей. Данная система «ОЛИМПОКС»  рассчитана как на индивидуальное обучение, так и на большие группы состоящие из тридцати и более человек, при этом большим группам обучающихся предусмотрены значительные скидки на обучение. Данная обучающе-контролирующая система широко применяется для проведения аттестации по вопросам безопасности в территориальных и отраслевых комиссиях Ростехнадзора по всей России

Система «ОЛИМПОКС» позволяет организовать процесс самоподготовки для широкого круга работников организаций: от рабочих до специалистов и руководителей.

Самоподготовка может осуществляться с любого персонального компьютера, подключенного к системе. Необходимый объем изучаемых материалов может быть установлен индивидуально для каждой категории работников.

Система «ОЛИМПОКС» оптимально настроена на автоматизацию процедуры проверки знаний или проведения аттестации работников.

Широкие возможности по формированию учебных групп, определению режимов регистрации и настройки экзаменационных профилей позволяют быстро и эффективно провести проверку знаний одновременно у различных категорий работников.

Система мониторинга процесса прохождения экзамена позволяет в реальном времени контролировать экзаменационный процесс с помощью любого компьютера, имеющего доступ к системе.

Перечень учебного оборудования

| Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и технические средства обучения |  |  |
| Обучающе-контролирующая система «Олимпокс» |  |  |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | шт | 12 |
| Магнитная доска | комплект | 1 |
| Мультимедийный проектор | шт | 1 |
| Экран | шт | 1 |
| Рабочий стол, стул преподавателя | шт | 1 |
| Столы для учащихся | шт | 12 |
| Стулья для учащихся | шт | 24 |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |
| Макеты | шт | 3 |
| Схемы | шт | 8 |
| Таблицы | шт | 4 |
| Плакаты | шт | 10 |
| Методические указания | шт | 3 |
| Учебные фильмы | шт | 1 |
| Учебные пособия | шт | 12 |
| Информационные материалы |  |  |
| Копия лицензии с соответствующими приложениями | шт | 1 |
| Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Штукатур» | шт | 1 |
| Учебный план | шт | 1 |
| Календарный график | шт | 1 |
| Адрес официального сайта в сети Интернет |  | www.ucgnt.ru |

Система оценки результатов освоения.  Программы профессиональной

подготовки

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно Положению о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр Газ - Нефть - Технологии»

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы

профессиональной подготовки

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ.

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ.

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

- «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

- СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

- ГОСТ 7210-75 Ножницы ручные для резки металла. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

- ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (с Изменениями N 1-4).

- ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

- ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

- ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия

- ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия

- ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия (с Изменением N 1)

- ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)

- СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

- ЕНиР Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы

- ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

- О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- Азаров Я.В., Современные строительные товары: справочник, - М. СПб, 2018

- Завражин Н.Н.  «Отделочные работы « 2019   ОИЦ «Академия)»

- Завражин Н.Н.  «Технология отделочных строительных работ» 2019 ОИЦ «Академия)»

- Ивлиев А.А. и др. «Отделочные работы». Альбом плакатов.  2018   ОИЦ «Академия)»

- Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: Учебник  – М: ОИЦ    «Академия», 2019.

- Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. «Отделочные строительные работы» 2019 ОИЦ «Академия)»

- Кокин А.Д., Отделочные работы в строительстве: справочник строителя – М: Стройиздат, 2019

- Лебедев Л.М., Справочник штукатура - М. Выс. школа, 2017

- Лебедев Л.М., Справочник штукатура - М. Выс. школа, 2018

- Микульский В.Г., Строительные материалы – М. Изд. АСВ, 2018

- О.Н.Куликов  Охрана труда в строительстве.

- Петрова И.В.  «Общая технология отделочных строительных работ» ОИЦ «Академия)»

- Пузанкова В.Ф «Материалы для штукатурных и облицовочных работ. ТО» 2019   ОИЦ «Академия)»

- Пузанкова В.Ф. «Материалы для малярных работ». ТО 2018 «Академкнига/ Учебник» \

- Раздорожный А.А. Охрана труда в строительстве.

- Смирнов В.А., Материаловедение для отделочных строительных работ:        Учебник – М: «Академия», 2019.

- Черноус Г.Г. «Штукатурные работы «2019   ОИЦ «Академия)».